###### Agence de la biomédecine

###### Mission d’inspection

Secrétariat : 01 55 93 64 77

1 avenue du Stade de France

93212 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX

###### GUIDE D’INSPECTION

###### ACTIVITÉS D’ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION DES CENTRES FIV

###### Version Mars 2012

PRÉAMBULE

La pratique et les nouvelles données :

- La transposition de la directive Européenne par le décret du 19 juin 2008 impose une périodicité d’inspection de 2 ans des activités AMP.

- Une inspection d’un centre FIV/ICSI s’appuyant sur la grille d’inspection en vigueur demande 3 jours (hors procédure contradictoire) ce qui limite ainsi la faisabilité des inspections.

- La réforme de la biologie médicale impose l’accréditation par le COFRAC de tous les laboratoires, y compris ceux qui ont des activités d’AMP.

- L’arrêté du 3 août 2010 modifie et complète les règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’AMP.

- La loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, notamment

  - Réaffirme la finalité médicale de l’AMP

  - Supprime toute référence au statut juridique du couple et de la mention d’une durée de vie commune minimale pour bénéficier d’une AMP

  - Supprime le caractère exceptionnel de l’accueil d’embryons

  - Maintient l’anonymat du don de gamètes

  - Donne la possibilité de don de gamètes aux majeurs n’ayant pas procréé (D. à paraître)

  - Confie à la CNIL le contrôle de la conservation des données des CECOS

  - Introduit un nouveau régime d’autorisation des procédés biologiques utilisés en AMP (D. à paraître)

  - Autorise la vitrification des ovocytes

  - Supprime l’agrément des praticiens pour les activités cliniques et biologiques de l’AMP

  - Soumet les activités biologiques de l’AMP à l’accréditation par le COFRAC

  - Habilité les sages femmes à concourir aux activités d’AMP

Ces nouvelles données imposent une révision de la procédure d’inspection dont l’objectif est l’amélioration de la sécurité sanitaire et de la qualité des soins pour :

- Améliorer la faisabilité des programmes d’inspection ;

- Vérifier la conformité aux textes réglementaires d’autorisations, d’agréments et de bonnes pratiques d’AMP en balayant tous les aspects www.agence-biomedecine.fr ;

- Cerner l’ensemble des activités réalisées dans le centre (formation, recherche participation/adhésion à un réseau spécialisé ….) ;

- Tenir compte des spécificités médico-techniques de l’AMP :

  - et notamment s’assurer de la coordination clinico-biologique ;

  - Améliorer l’accueil, l’information et la prise en charge (y compris psychologique), des couples pris en charge.

La nouvelle procédure d’inspection d’un centre AMP est fondée à la fois :

(à télécharger sur l’espace experts - log in « experts », mot de passe « experts » - du site www.agence-biomedecine.fr  http://www.biomedecine.fr/professionnels/assistance-medicale-a-la-procreation-1.html )

- sur l’inspection du fonctionnement des activités au moyen d’une grille d’inspection harmonisée ;

- et sur une enquête ascendante d’un (ou des) dossiers récents permettant de vérifier si les informations relatives à la prise en charge du couple tout au long de son parcours de soins ont été tracées.

Procédure d’inspection

Estimation du temps consacré par inspection

Phase de préparation à l’inspection : 		1 Journée

L’inspection sur place : 				1 Journée

Rapport initial :					1 Journée

Rapport final : 					1/2 journée

1 Préparation à l’inspection

A) Trois à quatre semaines avant l’inspection :

- Fixer avec les correspondants du centre d’AMP une date d’inspection et adresser  aux directeurs la lettre notifiant l’inspection ;

- Envoyer par format électronique :

  - la « grille d’inspection » (annexe 1) vierge -sans les annexes 3 à 5- qui sert « d’état des lieux » de la structure;

  - La liste des documents à communiquer (annexe 2) ;

Ce procédé permet notamment un gain de temps rédactionnel après contrôle sur site ; toute la phase descriptive étant déjà rédigée par le centre AMP.

- Les chek-lists en annexes 3, 4 et  5 (aide à la prise de notes) sont à adosser à la grille lors du contrôle sur place. Elles peuvent être envoyées si nécessaire.

B) 15 jours avant l’inspection, le centre d’AMP doit retourner sous format électronique à l’ARS les documents demandés

- Vérifier que la grille d’inspection, colonne « état des lieux », a bien été complétée par le centre.

- Enregistrer ce document sous le nom « rapport C1 » et l’imprimer pour servir de document d’aide à la prise de note lors du contrôle.

2 L’inspection sur place

La durée totale de l’inspection sur site  est estimée de 8 à 15 heures selon le centre d’AMP.

- Phase d’introduction (Direction, RAQ, Cliniciens, Biologistes…) 				1 h

- Présentation des participants, de la mission et de son déroulement

- Demande de sortir le dernier dossier clôt (incluant tout les documents cliniques et biologiques, notamment  les feuilles de paillasse et le dossier du bloc opératoire) d’une patiente ayant bénéficiée d’un Transfert d’Embryon Congelé (TEC), remplissant les conditions suivantes :

  - Congélation embryonnaire < 8 mois

  - Et données saisies dans l’informatique

Ce dossier permettra de renseigner l’annexe 3 : « Etude du parcours de soin d’un couple ».

  - Présentation par le centre des points suivants :

  - Historique du centre

  - Situation actuelle et projets éventuels

  - Difficultés rencontrées

  - Discussion : adéquation moyens, activité …

  - Autorisations d’activité du centre

  - Personnels

  - Procédures

  - Conventions

- Inspections des locaux et du circuit							3h

  - Suivi du parcours de l’homme, de la femme et du couple (volet clinique) ainsi que des gamètes et embryons (volet biologie)

  - Il est conseillé de s’être approprié la grille d’inspection pré-remplie par le centre AMP auparavant afin de valider, durant la visite, les points à relever et/ou les discordances.

- Etude rétrospective d’un dossier sur le « parcours de soin d’un couple » (annexe 3) 1h à 2h

- Validation des commentaires du centre FIV portés sur la grille d’inspection « état des lieux » en présence des personnes suivantes :

Cliniciens, Biologistes, Responsable AQ …						1h30

- Restitution 										 1h

4 Rédaction du Rapport initial (C1)

Il est indispensable de rédiger le rapport sur le modèle fixé en annexe 2 afin d’harmoniser les procédures de travail et de permettre à l’Agence de la biomédecine de réaliser une synthèse nationale des données conformément aux dispositions de l’article R.2141-34 du Code de la santé publique (CSP).

  - A partir du fichier grille d’inspection «  état des lieux » en annexe 2 (qui comprend la colonne « état des lieux » remplie par le centre AMP et la colonne C1) et qui a été enregistré sous une dénomination en vue du rapport C1, ajouter les commentaires des inspecteurs en C1 ;

  - Les remarques et/ou non conformités sont reportées  dans chaque partie du SAMI, en bas de chaque chapitre (cf. fiche technique 1 en annexe – aide à l’inspection) et sont justifiés par un commentaire global sur ledit chapitre examiné ;

Il est conseillé de numéroter les remarques.

  - La conclusion générale du rapport initial doit reprendre uniquement les écarts critiques nécessitant des actions correctives.

5 Procédure contradictoire (C2 + C3) obligatoire

  - Envoyer sous forme électronique et papier, le rapport initial C1 (Etat des lieux + C1 remplies – pages C2 + C3 vierges) à la structure qui rédige les réponses sur les feuilles intercalées « procédure contradictoire » comprenant les colonnes C2 + C3 ;

  - Donner un délai suffisant et/ou adapté à l’enjeu de sécurité sanitaire à l’établissement pour formuler ses réponses (conseillé 3 semaines sans problèmes relatifs à une mise en danger immédiate) ;

  - Demander à l’établissement de renvoyer les réponses C2 sous forme électronique.

  - A la réception du document comprenant les réponses (colonnes C2 complétées), enregistrer le document sous une dénomination de rapport C3.

  - Rédiger le rapport final en utilisant la colonne C3 de la feuille intercalée ;

  - Transmettre à l’établissement sous format électronique et format papier le rapport final C3 avec copie à la Mission d’Inspection de l’Agence de la Biomédecine (L.1418-2 et R2141-34 du CSP)

6 Suivi de l’inspection

L’ARS assure le suivi de l’inspection en lien avec l’Agence de la biomédecine qui effectue une synthèse plus aisée des rapports de contrôle conformément à l’article R.2141-34 du CSP.

###### LISTE DES ANNEXES

###### DU GUIDE D’INSPECTION

Documents types

Annexe 1 : Grille d’inspection et grille « état des lieux »			Page 7 à 67

Annexe 2 : Liste des documents à communiquer				Page 68

Annexe 3 : Check-list « Etude du parcours de soins d’un couple » 	Page 69

Annexe 4 : Check-list « Contenu d’un dossier clinico-biologique » 	Page 71

Annexe 5 : Check-list « Transport des gamètes et des embryons» 	Page 73

Fiches techniques support au guide d’inspection

Fiche 1 : Aide à l’inspection 							Page 74

Fiche 2 : Référentiels 								Page 77

###### ANNEXE 1

###### RAPPORT D’INSPECTION

###### ACTIVITÉS D’ASSISTANCE MÉDICALE

###### À LA PROCRÉATION

Région :

Date de l’inspection :

Dénomination et adresse de la structure :

Plan du rapport

Fiche de renseignements administratifs sur l’établissement et le centre AMP

I. Personnel

- Fonctions transversales

- Organigramme et gestion

- Plannings et continuité des soins

II. Organisation et fonctionnement

- Locaux généraux du centre, équipements et procédures générales

- Locaux, équipements, consommables spécifiques aux activités cliniques

- Locaux, équipements, consommables spécifiques aux activités biologiques

- Salles de stockage en azote Transport, étiquetage des gamètes et embryons

III. Mise en œuvre des activités

- Etapes préalables à l’AMP

- Dossier médical

- Etude du parcours de soins d’un couple : Traçabilité et registres

- Analyse des pratiques : activités cliniques

- Analyse des différentes phases : activités biologiques

- Prise en charge des couples en contexte viral

IV. Don de gamètes

V. Accueil de l’embryon

- Couple donneur

- Couple receveur

- Mise en œuvre des activités d’accueil de l’embryon

VI. Conservation des gamètes et tissus germinaux à usage autologue

VII. AMP Vigilance

VIII. Conclusion générale

| ETABLISSEMENT | ACTIVITES CLINIQUES* (R.2142-1) | ACTIVITES BIOLOGIQUES* |
| --- | --- | --- |
| Etablissement de santé PUBLIC *** ESPIC PRIVE à but lucratif N° FINESS http://finess.sante.gouv.fr/index.jsp : Nom et adresse de la raison sociale de l’établissement : Tél direction : e-mail : | Prélèvement d’ovocytes en vue d’AMP Date d’autorisation : Visite de conformité : Prélèvement de spermatozoïdes Date d’autorisation : Visite de conformité : Transfert des embryons en vue de leur implantation Date d’autorisation : Visite de conformité : Prélèvement d’ovocytes en vue de don Date d’autorisation : Visite de conformité : Mise en œuvre de l’accueil des embryons Date d’autorisation : Visite de conformité : Prise en charge des couples en contexte viral Date de déclaration à l’ABM : * date de la dernière autorisation | Préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination ; Date d’autorisation : Visite de conformité : Activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec micro-injection - Recueil, préparation et conservation du sperme - Préparation des ovocytes et fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation Date d’autorisation : Visite de conformité : Recueil, préparation et la conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don Date d’autorisation : Visite de conformité :  Préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don Date d’autorisation : Visite de conformité : Conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux (L.2141-11) Date d’autorisation : Visite de conformité : Conservation des embryons en vue d’un projet parental Date d’autorisation : : Visite de conformité : Conservation des embryons de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci Date d’autorisation : Visite de conformité : Prise en charge des couples en contexte viral Date de déclaration à l’ABM : * date de la dernière autorisation |
| Site(s) géographique(s) du centre AMP : N° FINESS : Nom et adresse : Tél laboratoire : e-mail : |  |  |
| Pôle d’appartenance du Centre FIV : Identité du responsable du pôle : Tél : e-mail : |  |  |
| Laboratoire d’analyses de biologie médicale : Nom et adresse de la raison sociale : Tél : : e-mail : Date d’autorisation de la SEL : Date d’autorisation préfectorale du laboratoire : Date d’autorisation préfectorale de délocalisation : Date d’autorisation du LBM multisites : N° FINESS (EJ) : N° FINESS (ET) : |  |  |
| Nom et adresse du laboratoire d’analyse privé, siège des activités AMP : N° FINESS : N° FINESS (EJ) : N° FINESS (ET) : Statut des locaux : propriété location |  |  |

*** En double cliquant sur la case à cocher, la boite à dialogue s’ouvre ce qui permet d’activer la case

ACTIVITES DEVELOPPEES AU CENTRE :

IIU***

FIV sans micro-injection

FIV avec micro-injection		ICSI   	IMSI   	Eclosion assistée

Vitrification d’ovocytes et des embryons

Recherche sur l’embryon (autorisation Agence biomédecine)

Déplacement transfrontalier d’embryons (autorisation Agence biomédecine)

Importation et exportation de gamètes et de tissus germinaux à des fins d’AMP

ou de préservation de la fertilité (autorisation Agence de la biomédecine)

ENTRÉE DANS LA DÉMARCHE D’ACCRÉDITATION DES LABORATOIRES

Non  ***	En cours

Oui

Numéro d’accréditation :

Pourcentage d’analyses accréditées sur l’ensemble des laboratoires de la structure juridique :

- Voie Bioqualité (voie 36 mois) :         PHASE 1    PHASE 2    PHASE 3

ou

- Voie du COFRAC :      Oui             Non

Autre démarche quAlité :

ENTRÉE DANS LA DÉMARCHE D’ACCRÉDITATION DE L’AMP

Oui   	*** 	Non  	En cours

NOMS ET QUALITÉ DES PERSONNES RENCONTRÉES

NOM ET QUALITE DE LA PERSONNE RESPONSABLE du CENTRE :

Désignée le :

Coordonnées téléphoniques :

e-mail :

NOM ET QUALITE DU COORDINATEUR du CENTRE :

Désigné le :

Coordonnées téléphoniques :

e-mail :

NOM ET QUALITE DU CORRESPONDANT D’AMP VIGILANCE :

Désigné  le :

Coordonnées téléphoniques :

e-mail :

AUTRES PERSONNALITES :

- Directeur

- Responsable de Pôle :

-

-

-

*** En double cliquant sur la case à cocher, la boite à dialogue s’ouvre ce qui permet d’activer la case

### L’INSPECTION PROPREMENT DITE :

Date de la précédente inspection:  			Date du dernier rapport d’inspection :

Date de la présente inspection :

### Noms et qualité des inspecteurs :

- Médecin inspecteur de santé publique : Dr

- Pharmacien inspecteur de santé publique : Dr

- Médecin inspecteur de l’Agence de la Biomédecine : Dr

-

| I. Personnel 1. Fonctions transversales dans la structure d'AMP |
| --- |
| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| I.1.1 | 1 | R.2142-19 R.2142-20 | Un praticien coordinateur est désigné et déclaré à l’ARS et à l’ABM. |  |  |  |
| I.1.2 | 1 | R.2142-19 R.2142-20 | Il organise la concertation pluridisciplinaire préalablement à la mise en œuvre d'AMP. |  |  |  |
| I.1.3 | 3 | Démarche qualité | Toute concertation fait l'objet d'un compte rendu enregistré et tracé. | Date du dernier compte rendu : |  |  |
| I.1.4 | 1 | L.2142-3-1 R.2142-37 | Le directeur de l'établissement, de l'organisme ou du laboratoire autorisé adresse au directeur général de l'Agence de la biomédecine une copie de l'acte portant désignation de la personne responsable. |  |  | Examiner copie de l’acte : |
| I.1.5 | 1 | L.2142-3-1 R.2142-37 | Lorsque la personne responsable est remplacée, il communique immédiatement au directeur général de l’agence de la biomédecine, le nom et la date de prise de fonction de la personne nouvellement désignée. |  |  |  |
| I.1.6 | 1 | R.2142-37 | La personne responsable est chargée : 1° De veiller à ce que les gamètes, les tissus germinaux et les embryons utilisés à des fins d’assistance médicale à la procréation ou à des fins de préservation de la fertilité soient recueillis, prélevés, préparés, conservés, mis à disposition et transportés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, y compris en cas d’intervention d’un tiers extérieur visé à l’article R. 2142-3 ; 2° De mettre en œuvre des mesures de contrôle appropriées afin d’assurer la qualité et la sécurité des gamètes, des tissus germinaux et des embryons ; 3° D’établir le rapport annuel d’activités prévu à l’article L. 2142-2 ; 4° De veiller à ce que l’Agence de la biomédecine soit avertie de tous les incidents et effets indésirables mentionnés à l’article R. 2142-40 et reçoive un rapport en analysant la cause et les conséquences ; 5° De veiller au respect des critères médicaux ayant trait à l’évaluation des risques présentés par les donneurs de gamètes ainsi qu’à l’acceptation de ces donneurs ; 6° De mettre en place et de tenir à jour le système d’assurance qualité prévue à l’article R. 2142-21 ; 7° De veiller à ce que le personnel participant aux activités biologiques d’assistance médicale à la procréation possède les qualifications nécessaires et reçoive la formation appropriée ; 8° De transmettre à l’Agence de la biomédecine, dans le respect de leur confidentialité, et conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 1418-1, les informations nécessaires à l’évaluation des conséquences éventuelles de l’assistance médicale à la procréation sur la santé des personnes qui y ont recours ou sur celle des enfants qui en sont issus. |  |  |  |
| I.1.7 | 2 | BP I.1.1 | Un référent qualité est désigné au sein de la structure d’AMP. | Nom du référent : |  |  |
| I.1.8 | 2 | R.-2142-21 BP I.1.1 BP I.1.2 | Il met en œuvre les dispositions générales de l’assurance qualité. |  |  |  |
| I.1.9 | 2 | BP I.1.1 | Il élabore, avec le personnel de la structure, les dispositions spécifiques aux activités d’AMP. |  |  |  |
| I.1.10 | 2 | BP I.1.1 | Des audits réguliers sont programmés et réalisés. |  |  |  |
| I.1.11 | 3 | BP I.1.1 | Il existe des indicateurs de performance et de qualité. Un suivi de ces indicateurs est réalisé selon une périodicité définie. |  |  |  |

| Conclusion | S A M I *** | *** En double cliquant sur la case à cocher, la boite à dialogue ouverte permet d’activer la case automatiquement |
| --- | --- | --- |
| Justification |  |

Procédure contradictoire

I – Personnel 1. Fonctions transversales dans la structure d’AMP

| N° | C2 : REPONSES DU CENTRE AMP | C3 : CONCLUSIONS DES INSPECTEURS |
| --- | --- | --- |

| I. Personnel 2. Organigramme et gestion |
| --- |
| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| I.2.1 | 2 | BP I.2.1 | Un ou des organigramme(s) de la structure existe (ent) et est (sont) régulièrement mis à jour (datés). |  |  |  |
| I.2.2 | 2 | BP I.2.1 | Il est (sont) mis à la disposition du personnel. |  |  |  |
| I.2.3 | 1 | L.2142-1 Note DGS du 14 novembre 2011 | Tous les praticiens nouvellement recrutés ont justifié de leur compétence auprès de l’établissement. |  |  |  |
| 1.2.4 |  | L.2142-1 Note DGS du 14 novembre 2011 | Les modifications, dont les nouveaux recrutements, ont été signalées à l’Agence de la biomédecine et à l’ARS. |  |  |  |
| I.2.5 | 2 | BPI.2.2 | Une fiche de poste définit l’ensemble des activités et des tâches pour chaque poste de travail identifié. |  |  |  |
| I.2.6 | 2 | BP I.2.2 BP I.2.3 | Elle définit les exigences de qualification et de compétence. |  |  |  |
| I.2.7 | 1 | BP.I.2 | Un dossier existe pour chaque personnel, qui répond aux besoins de la structure. |  |  |  |
| I.2.8 | 1 | BP I.2.3 | Le responsable clinique ou biologique délivre une habilitation à réaliser les actes : - lors de tout changement de poste de travail - en cas de recrutement d’un remplaçant pour une absence programmée -en cas d’absence prolongée d’un personnel (au regard de l’évolution des techniques). |  |  |  |
| I.2.9 | 2 | BP I.2.5 | Il existe un plan de formation du personnel en cohérence avec les objectifs du service. |  |  |  |
| I.2.10 | 1 | BP I.2.5 | Une formation spécifique au risque viral est délivrée aux personnels concernés. |  |  |  |
| I.2.11 | 1 | BP I.2.5 | Les formations à la sécurité notamment incendie et le cas échéant les formations à la manipulation de l’azote liquides sont réalisées. |  |  |  |
| 12 | 1 | BP I.2.6 | Il existe des dispositions générales relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel. |  |  |  |
| I.2.13 | 1 | BP I.2.6 | Des mesures d’hygiène et d’asepsie adaptées à chaque poste de travail (prélèvement, manipulation des gamètes et embryons) sont élaborées. |  |  |  |

| Conclusion | S A M I *** | *** En double cliquant sur la case à cocher, la boite à dialogue ouverte permet d’activer la case automatiquement |
| --- | --- | --- |
| Justification |  |

Procédure contradictoire

I. Personnel 2. Organigramme et gestion

| N° | C2 : REPONSES DU CENTRE AMP | C3 : CONCLUSIONS DES INSPECTEURS |
| --- | --- | --- |

| I. Personnel 3. Planning et continuité des soins |
| --- |
| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| I.3.1 | 1 | BP I.2.1 | Le planning du personnel garantit la continuité des activités et des soins durant la période effective d’activité. |  |  |  |
| I.3.2 | 1 | BP I.2.1 | Des modalités de remplacement sont prévues dans chaque unité en cas d’absence inopinée pour assurer la continuité des soins. |  |  |  |
| I.3.3 | 1 | BP I.2.1 | Les plannings sont en cohérence avec les cahiers de rendez-vous. |  |  |  |

| Conclusion | S A M I *** | *** En double cliquant sur la case à cocher, la boite à dialogue ouverte permet d’activer la case automatiquement |
| --- | --- | --- |
| Justification |  |

Procédure contradictoire

I. Personnel 3. Planning et continuité des soins

| N° | C2 : REPONSES DU CENTRE AMP | C3 : CONCLUSIONS DES INSPECTEURS |
| --- | --- | --- |

| II. Organisation et fonctionnement 1. Locaux généraux, équipements et procédures générales |
| --- |
| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| II.1.1 | 3 | BP I.3.1 | Il existe une signalétique de l’activité d’AMP dans l’établissement. |  |  |  |
| II.1.2 | 2 | R.2142-23 | Les locaux généraux du centre comprennent notamment : un secrétariat, une salle d’archives sécurisée. (Ces locaux peuvent être communs aux activités cliniques et biologiques). |  |  |  |
| II.1.3 | 1 | BP I.3 | Une salle d’attente adaptée aux activités est prévue. |  |  |  |
| II.1.4 | 1 | R.2142-23 | Une pièce est prévue pour l’entretien des couples. |  |  |  |
| II.1.5 | 2 | BP I.3 | Les conditions d’accès aux locaux sont définies sous la responsabilité des responsables d’activités. |  |  |  |
| II.1.6 | 2 | BP I.3 | Des instructions d’accès sont affichées pour les visiteurs, transporteurs et fournisseurs sous la responsabilité des responsables d’activité. |  |  |  |
| II.1.7 | 1 | BP I.3.3 | Les zones relatives au stockage des produits et matériels utilisées pour l’activité et/ou pour l’entretien des locaux sont séparées des zones d’activité médico-technique. |  |  |  |
| II.1.8 | 1 | BP I.3.3 | Les vestiaires sont aménagés de façon à séparer vêtements de ville et vêtements de travail. |  |  |  |
| II.1.9 | 1 | BP I.3.1 | Les différentes zones d’activité sont identifiées. |  |  |  |
| II.1.13 | 1 | BP I.3.4 | Toutes les salles d’activité médico-technique (notamment salles de prélèvements sanguins) sont équipées de lavabos mains-libres, de distributeurs de savon liquide mains-libres et de distributeurs d’essuie-mains à usage unique. |  |  |  |
| II.1.14 | 1 | BP I.3 | L’organisation des locaux tient compte des flux des personnes, des produits et des déchets afin d’éviter tout risque de contamination croisée. |  |  |  |
| II.1.15 | 1 | BP I.4.2 | Les équipements généraux et les postes de travail sont adaptés en nombre aux locaux et au volume d’activité. |  |  |  |
| II.1.17 | 1 | BP I.4.1 | Chaque matériel possède son dossier spécifique à disposition du personnel qui l’utilise. |  |  |  |
| II.1.18 | 1 | BP I.4.1 | Ce dossier comprend le contrat de maintenance et la traçabilité de toutes les interventions : - étalonnage, entretien, vérification - ainsi qu’un document signé par le réparateur et le responsable de la structure ou de l’activité pour toute intervention. |  |  |  |
| II.1.20 | 1 | BP I.4.1 | L’établissement tient à jour la liste et la localisation du matériel. |  |  |  |
| II.1.23 | 1 | BP I.3.4 | Hygiène des locaux Il existe une procédure générale de nettoyage qui tient compte des produits, de leur mode d’emploi, des surfaces, du temps et de la qualification nécessaire du personnel. |  |  |  |
| II.1.12 | 1 | BP I.3.4 | Les modalités d’entretien et d’hygiène sont définies avec le CLIN. |  |  |  |
| II.1.24 | 1 | BP I.3.4 | Les produits utilisés ne présentent pas de toxicité connue sur les embryons et gamètes aux doses employées. |  |  |  |
| II.1.25 | 1 | BP I.3.4 | Un contrôle de bio contamination des zones de prélèvement, de préparation, de mise en fécondation et en culture, de conservation des gamètes et embryons est pratiqué selon un plan et un rythme adapté. |  |  | Examiner les résultats du dernier contrôle |
| II.1.26 | 1 | BP I.3.4 | Un comptage particulaire de l’air des zones d’atmosphère contrôlée (hottes à flux laminaire…) est réalisé selon un plan et un rythme adapté. |  |  | Examiner les résultats du dernier contrôle |
| II.1.27 | 1 | BP I.3.4 | Ces contrôles sont suivis de mesures correctives, le cas échéant, lesquelles sont tracées. |  |  |  |
| II.1.28 | 1 | BP I.3.5 | L’élimination des déchets à risques est conforme à la réglementation en vigueur incluant la traçabilité des enlèvements et éliminations. |  |  |  |

| Conclusion | S A M I *** | *** En double cliquant sur la case à cocher, la boite à dialogue ouverte permet d’activer la case automatiquement |
| --- | --- | --- |
| Justification |  |

Procédure contradictoire

II. Organisation et fonctionnement 1. Locaux généraux, équipements et procédures générales

| N° | C2 : REPONSES DU CENTRE AMP | C3 : CONCLUSIONS DES INSPECTEURS |
| --- | --- | --- |

| II. Organisation et fonctionnement 2. Locaux, équipement et consommables spécifiques aux activités cliniques |
| --- |
| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| II.2.1 | 1 | BP I.3 | L’organisation des locaux satisfait aux principes généraux d’organisation et de procédures pour l’AMP (Cf. II.1 – Organisations et procédures générales). |  |  |  |
| II.2.2 | 1 | R.2142-23 | La salle de prélèvements est située à proximité ou dans un bloc opératoire (peut être commune à la chirurgie générale). |  |  |  |
| II.2.3 | 1 | R.2142-23 D.6124-96 | Elle est équipée pour l’anesthésie réanimation (fluides et chariot d’urgence). |  |  |  |
| II.2.4 | 1 | D.6124-98 | La salle de réveil est à proximité de la salle de prélèvements. |  |  |  |
| III.2.5 | 2 | R.2142-23 | L’accès à des lits d’hospitalisation est prévu et organisé. |  |  |  |
| III.2.6 | 1 | BP I.4.2 | L’équipement de la salle de prélèvement comprend, notamment, un échographe haute définition avec sonde vaginale. |  |  |  |
| III.2.7 | 1 | BP I.4.2 | La sonde vaginale est désinfectée selon le niveau adaptée à son usage, par une méthode validée. Elle est protégée de manière à assurer la sécurité sanitaire. |  |  |  |
| III.2.8 | 1 | BP I.4.2 | L’ensemble du petit matériel en contact avec les gamètes et embryons, dont le matériel de prélèvement ovocytaire, est stérile et à usage unique. |  |  |  |
| III.2.9 | 1 | BP I.4.2 | Un système de transport des ovocytes est prévu, adapté et qualifié pour les maintenir à 37°C +/- 0,5° jusqu’au laboratoire. |  |  |  |
| III.2.10 | 1 | BP III.2.1 | Une fiche de traçabilité accompagne les prélèvements lorsque la salle de ponction n’est pas attenante au laboratoire. |  |  |  |
| III.1.11 | 1 | BP I.4.2 | Pour le recueil par ponction de spermatozoïdes, un microscope est à disposition au bloc opératoire ou à proximité de celui-ci. |  |  |  |
| III.2.12 | 1 | BP I.4.2 | Un système de transport des spermatozoïdes est prévu, adapté et qualifié pour les maintenir entre 20 et 35°C jusqu’au laboratoire. |  |  |  |
| III.2.13 | 1 | BP I.5 | Les milieux de culture et solutions entrant en contact avec les gamètes et les embryons répondent aux exigences réglementaires en vigueur et sont utilisés conformément aux spécifications du fournisseur. |  |  |  |
| III.2.14 | 1 | R.2142-23 | Une pièce est destinée au transfert des embryons. |  |  |  |

| Conclusion | S A M I *** | *** En double cliquant sur la case à cocher, la boite à dialogue ouverte permet d’activer la case automatiquement |
| --- | --- | --- |
| Justification |  |

Procédure contradictoire

II. Organisation générale et fonctionnement 2. Locaux, équipement et consommables spécifiques aux activités cliniques

| N° | C2 : REPONSES DU CENTRE AMP | C3 : CONCLUSIONS DES INSPECTEURS |
| --- | --- | --- |

| II. Organisation et fonctionnement 3. Locaux, équipements et consommables spécifiques aux activités biologiques |
| --- |
| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| II.3.1 | 1 | BP I.3 | L’organisation des locaux satisfait aux principes généraux d’organisation et de procédures pour l’AMP (Cf. II.1 – Organisations et procédures générales). |  |  |  |
| II.3.2 | 1 | R.2142-26-1 | Une pièce est exclusivement affectée et adaptée au recueil de sperme (confidentialité). |  |  |  |
| II.3.3 | 1 | R.2142-26-1 | Une pièce est exclusivement affectée à la préparation et au traitement des gamètes. |  |  |  |
| II.3.4 | 1 | BP I.4.2 | Elle dispose, en outre, des équipements nécessaires au traitement du sperme et à la fécondation in vitro, avec micromanipulation le cas échéant. |  |  | Cf liste des équipements fournie |
| II.3.4 | 1 | R.2142-26 | Les locaux d’AMP sont équipés de protection contre l’effraction et le vol. |  |  |  |
| II.3.5 | 1 | BP I.3 | Les pièces affectées à la culture et à la conservation des gamètes/embryons/tissus germinaux sont sécurisées. |  |  |  |
| II.3.6 | 1 | BP I.3.4 | La salle de prélèvement de sperme est équipée d’un lavabo mains-libres, d’un distributeur de savon liquide mains-libres et d’un distributeur d’essuie-mains à usage unique (asepsie du recueil). |  |  |  |
| II.3.7 | 1 | BP III.1.3 | Les procédures de recueil et d’hygiène sont affichées. |  |  |  |
| II.3.8 | 1 | BP III.1.3 | Elles sont traduites en plusieurs langues en tant que de besoin. |  |  |  |
| II.3.9 | 3 | Démarche qualité | Le lieu et les modalités du dépôt du flacon après recueil sont indiqués au patient. |  |  |  |
| II.3.10 | 1 | BP III.1.3 | En outre, chaque flacon et chaque tube à centrifuger portent le nom des 2 membres du couple ou un numéro d’identification. |  |  |  |
| II.3.11 | 1 | BP I.5 | Les milieux de culture et solutions entrant en contact avec les gamètes et les embryons (PTA) sont utilisés conformément aux spécifications du fournisseur. |  |  |  |
| II.3.12 | 1 | BP I.5 | Chaque PTA comporte la date limite d’utilisation. |  |  |  |
| II.3.13 | 1 | BP I.5 | Les dates de réception au laboratoire et de 1ère utilisation sont notées de manière indélébile sur l’emballage. |  |  |  |
| II.3.14 | 1 | BP I.4.1 | En particulier, les soudeuses à paillettes font l’objet d’une procédure de maintenance selon le calendrier défini par le constructeur. |  |  |  |
| II.3.15 | 1 | BP I.4.3 | L’ensemble du petit matériel en contact avec les gamètes et embryons est stérile et à usage unique. |  |  |  |
| II.3.16 | 1 | BP I.4.3 Arrêté du 12/06/01 LD1 | Ils sont fournis stériles, sinon ils sont stérilisés par une méthode validée. |  |  |  |
| II.3.17 | 1 | BP I.4.2 | Les équipements et les postes de travail sont adaptés en nombre aux locaux et au volume d’activité. |  |  |  |
| II.3.18 | 1 | BP I.4.2 | Le laboratoire a mis en place un système de contrôle et d’enregistrement quotidien des températures pour tout matériel visant à maintenir une température stable et définie (platines chauffantes, réfrigérateurs, étuves…). |  |  |  |

| Conclusion | S A M I *** | *** En double cliquant sur la case à cocher, la boite à dialogue ouverte permet d’activer la case automatiquement |
| --- | --- | --- |
| Justifcation |  |

Procédure contradictoire

II. Organisation et fonctionnement 3. Locaux, équipements et consommables spécifiques aux activités biologiques

| N° | C2 : REPONSES DU CENTRE AMP | C3 : CONCLUSIONS DES INSPECTEURS |
| --- | --- | --- |

| II. Organisation et fonctionnement 4. Salles de stockage en Azote et transport des gamètes en azote |
| --- |
| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| II.4.1 | 1 | R.2142-26 | Un local est exclusivement affecté à l’activité la conservation des gamètes / embryons et tissus germinaux. |  |  |  |
| II.4.2 | 1 | BP I.4.2 | En vue de la congélation des gamètes et des embryons, la structure dispose des équipements et matériels nécessaires. |  |  | Cf liste des équipements fournie |
| II.4.3 | 1 | BP I.4.2 | Les équipements et les postes de travail sont adaptés en nombre aux locaux et au volume d’activité. | Nombre de cuves présents dans la pièces : |  |  |
| II.4.4 | 1 | BP I.3.2 | Les recommandations précisant qu’il est conseillé de ne pas manipuler et stocker de l'azote liquide dans des locaux de volume inférieur à 20 m³ sont respectées. | Superficie des locaux : |  |  |
| II.4.5 | 1 | BP I.3 | Les pièces affectées à la culture et à la conservation des gamètes/embryons/tissus germinaux sont sécurisées. |  |  |  |
| II.4.6 | 1 | BP I.3.2 | Les locaux où est manipulé l'azote liquide sont clairement identifiés avec une signalisation des dangers et des équipements de protection individuelle requis via les pictogrammes correspondants. |  |  |  |
| II.4.7 | 1 | BP I.3.2 | L'accès à ces locaux est contrôlé et réservé au seul personnel habilité et spécialement formé. |  |  |  |
| II.4.8 | 1 | BP I.3.2 | Ces locaux sont réservés uniquement au stockage et à la manipulation de produits biologiques (conservation...) et ne comportent pas d’autre poste de travail. |  |  |  |
| II.4.9 | 1 | BP I.3.2 | Les locaux dédiés à la conservation ou au stockage dans l'azote liquide sont équipés des dispositifs suivants pour assurer la sécurité du personnel : 1. Un ou plusieurs appareils de détection et de mesure du taux d'oxygène. 2. Une ventilation mécanique adaptée (extraction et entrée d'air neuf), à deux vitesses. 3. Un oculus ou une partie vitrée permettant l'observation, de manière à ce que la surveillance depuis l'extérieur soit possible en permanence. 4. Une porte munie d'une barre anti-panique ouvrant vers l'extérieur du local. 5. Un appareil respiratoire isolant disposé à l'extérieur, à proximité de l'entrée. |  |  |  |
| II.4.10 | 1 | BP I.3.2 | Mesure du taux d'oxygène Pour avertir les utilisateurs d'une éventuelle réduction du taux d'oxygène dans les locaux, ils sont équipés avec au moins un détecteur d'oxygène installé en partie basse pour signaler un taux inférieur à 19 %. Il est recommandé d'installer au moins un détecteur par tranche de 50 m³. Ces appareils seront conformes à la norme NF EN 50104. |  |  |  |
| II.4.11 | 1 | BP I.3.2 | Il est recommandé de définir un fonctionnement de sécurité en deux temps : - lorsque le taux d'oxygène mesuré dans le local atteint 19 %, une alarme visuelle doit entraîner l'évacuation du local et la mise en marche automatique de la deuxième vitesse de ventilation (alarme de niveau 1) ; - si le taux d'oxygène décroît malgré la ventilation, lorsqu'il atteint 18 %, des alarmes sonore et visuelle doivent s'activer (alarme de niveau 2). Si le local est équipé d'un système de remplissage automatisé depuis un réservoir extérieur, l'alarme de manque d'oxygène doit entraîner la coupure automatique du transfert d'azote liquide depuis le réservoir. |  |  |  |
| II.4.12 | 1 | BP I.3.2 | L'alarme émise par le détecteur doit être affichée et signalée par moyen optique et sonore avec renvoi à l'extérieur afin que les utilisateurs présents dans le local ainsi que les utilisateurs qui s'apprêtent à y accéder soient prévenus. L'alarme de niveau 2 sera transmise au poste de sécurité si l'établissement en dispose. |  |  |  |
| II.4.13 | 1 | BP I.3.2 | Une extraction forcée peut être mise en route manuellement avant une opération émissive (exemple : remplissage, mise en froid). |  |  |  |
| II.4.14 | 1 | BP I.3.2 | Pour assurer la sécurité du personnel, les locaux sont équipés d'une ventilation mécanique adaptée (extraction située en partie basse et entrée d'air neuf en partie haute), à deux vitesses. |  |  |  |
| II.4.15 | 1 | BP I.3.2 | Protection individuelle La manipulation d’azote liquide ou de matériaux refroidis par l’azote liquide requiert le port de gants (à manchette longue de préférence), lunettes ou visière de protection, chaussures fermées et tablier en matière non tissée. |  |  |  |
| II.4.16 | 1 | BP I.3.2 | Procédure de travail Le travail d’une personne isolée dans un laboratoire n’est autorisé que dans le cadre d’un dispositif de sécurité adapté. |  |  |  |
| II.4.17 | 1 | BP I.3.2 | Stockage, remplissage et installations de remplissage Il est recommandé de n’utiliser que des récipients conçus pour contenir de l’azote liquide avec leurs propres dispositifs d’obturation. L’utilisation de tout autre conteneur non adapté, notamment les bouteilles isothermes du commerce avec leur bouchon hermétique (risque d’éclatement…) est à proscrire. Des mesures de prévention sont proposées pour limiter l’évaporation d’azote gazeux dans les locaux de travail. |  |  |  |
| II.4.18 | 1 | BP I.3.2 | Transport des gamètes congelées Des règles de sécurité sont recommandées pour le transport d’azote liquide à l’intérieur du laboratoire et de l’établissement. Le transport en ascenseur ne doit être autorisé que non-accompagné et seulement dans des ascenseurs pouvant être verrouillés pour le transport. Pour les faibles quantités transportées (quelques litres), l’utilisation de conteneurs avec absorption de l’azote liquide en paroi poreuse est recommandée. |  |  |  |
| II.4.19 | 1 | BP I.6 | Le système de transport des gamètes et/ou embryons congelés est adapté aux contraintes de stabilité thermique et à la durée du transport. L’utilisation de bouteilles « thermos » du commerce avec leur bouchon hermétique est à exclure. |  |  |  |
| II.4.20 | 1 | BP I.6 | Une fiche de traçabilité complétée et signée est conservée par le destinataire et une copie est adressée à l’expéditeur. |  |  |  |
| II.4.21 | 1 | BP I.6 | L’étiquetage comporte les éléments précisés dans la check-list transport annexe 5. | Cet item sera examiné lors du contrôle sur place. |  | Compléter l’annexe 5 |
| II.4.22 | 1 | BP I.6 | Des instructions en cas d’incident sont remises à la personne assurant le transport. |  |  |  |

| Conclusion | S A M I *** | *** En double cliquant sur la case à cocher, la boite à dialogue ouverte permet d’activer la case automatiquement |
| --- | --- | --- |
| Justification |  |

Procédure contradictoire

II. Organisation et fonctionnement 4. Salles de stockage en Azote et transport des gamètes en azote

| N° | C2 : REPONSES DU CENTRE AMP | C3 : CONCLUSIONS DES INSPECTEURS |
| --- | --- | --- |

| III. Mise en œuvre des activités d’AMP en intraconjugal 1. Etapes préalables à l’AMP |
| --- |
| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| III.1.1 | 1 | L.2141-10 BP II.1 | Un entretien avec le couple demandeur est réalisé avant mise en œuvre d’AMP par l’équipe médicale pluridisciplinaire. (cf traçabilité annexe 3) |  |  |  |
| III.1.2 | 1 | BP II.1.1 | Une information loyale, claire et appropriée sur toutes les étapes de la prise en charge est donnée aux personnes concernées au cours de ces entretiens, leur permettant de participer à la prise de décision. |  |  |  |
| III.1.3 | 1 | BP II.1.1 | L'équipe pluridisciplinaire s'assure que les informations ont été bien comprises, que les personnes ont pu poser les questions qu'elles souhaitaient et qu'elles ont obtenu des réponses à ces questions. Il est fait appel si nécessaire à un interprète. |  |  |  |
| III.1.4 | 1 | L.2141-10 | Cette équipe comprend au minimum un clinicien et un biologiste. |  |  |  |
| III.1.5 | 1 | R.2142-22 | Elle fait appel, en tant que de besoin, à un psychologue ou à un psychiatre. |  |  |  |
| III.1.6 | 1 | L.2141-10 BP II.1 | Un dossier guide est remis au couple. |  |  | Visualiser le modèle de dossier guide |
| III.1.7 | 1 | BP II.1.2 | Il existe des instructions pour la gestion du consentement du couple: recueil, respect du délai réglementaire de réflexion d’un mois et relance, le cas échéant. |  |  | Examiner un modèle consentement : |

| Conclusion | S A M I *** | *** En double cliquant sur la case à cocher, la boite à dialogue ouverte permet d’activer la case automatiquement |
| --- | --- | --- |
| Justification |  |

Procédure contradictoire

III. Mise en œuvre des activités d’AMP en intraconjugal 1. Etapes préalables à l’AMP

| N° | C2 : REPONSES DU CENTRE AMP | C3 : CONCLUSIONS DES INSPECTEURS |
| --- | --- | --- |

| III. Mise en œuvre des activités d’AMP en intraconjugal 2. Dossier médical |
| --- |
| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| III.2.1 | 1 | R.2142-8 | Pour l’activité de FIV, il existe un dossier médical commun aux services cliniques et biologiques pour chaque couple. |  |  |  |
| III.2.2 | 2 | Démarche qualité | Lors d’un refus d’une prise en charge en AMP, ce refus est tracé, le contact avec le clinicien est également tracé, un dossier est constitué. | Nombre de refus en N-1 : |  |  |
| III.2.3 | 1 | BP II.5 | Le dossier médical est totalement ou partiellement informatisé. (cf annexe 4) | Citer les logiciels utilisés |  | Compléter l’annexe 4 |
| III.2.4 | 1 | L.2142-2, L.2142-10 R.2142-9 R.2142-28 BP II.5 | Le dossier médical du couple comprend les éléments de traçabilité conformément à la réglementation en vigueur. (cf annexe 4) | Cet item sera examiné lors du contrôle sur place |  | Compléter l’annexe 4 Nombre de dossiers examinés : |
| III.2.5 | 1 | R.1112-7 BP I.1.3 | Les modalités d’archivage du dossier sont conformes aux dispositions réglementaires (confidentialité et sécurité). |  |  |  |
| III.2.6 | 1 | BP I.1.3 | La durée d’archivage des dossiers médicaux est de 20 ans (y compris pour les données informatisées). |  |  |  |

| Conclusion | S A M I *** | *** En double cliquant sur la case à cocher, la boite à dialogue ouverte permet d’activer la case automatiquement |
| --- | --- | --- |
| Justification |  |

Procédure contradictoire

III. Mise en œuvre des activités d’AMP en intraconjugal 2. Dossier médical

| N° | C2 : REPONSES DU CENTRE AMP | C3 : CONCLUSIONS DES INSPECTEURS |
| --- | --- | --- |

| III. Mise en œuvre des activités d’AMP en intraconjugal 3. Etude du parcours de soins d’un couple : Traçabilité et Registres |
| --- |
| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| III.3.1 | 1 | BP I.1.5 | La traçabilité est assurée à toutes les étapes d’AMP. (cf annexe 3). | Cet item sera examiné lors du contrôle sur place. |  | Compléter l’annexe 3 |
| III.3.2 | 1 | BP I.1.6 | Tout prélèvement, déplacement de gamètes et embryons est accompagné d’une fiche de traçabilité. |  |  |  |
| III.3.3 | 1 | R.2142-21-2 R.2141-8 BP I.1.5 | Les données relatives à la traçabilité sont conservées pendant 40 ans. |  |  |  |
| III.3.4 | 1 | L.2142-2 R.2142-33 | Il existe un (ou des) registre (s) relatif (s) aux gamètes/tissus germinaux comprenant tous les éléments de traçabilité conformément à la réglementation en vigueur. (cf annexe 3). Selon les activités autorisées, il existe : - registre de don de sperme - registre de don d’ovocytes - registre de conservation de gamètes à usage autologue | Cet item sera examiné lors du contrôle sur place. |  | Compléter l’annexe 3 |
| III.3.5 | 1 | L.2142-2 R.2142-34 | Il existe un (ou des) registre (s) d’embryons comprenant tous les éléments de traçabilité conformément à la réglementation en vigueur. (cf annexe 3). - registre embryons issus des tentatives FIV en intraconjugal - registre embryons pour l’activité d’accueil d’embryons | Cet item sera examiné lors du contrôle sur place. |  | Compléter l’annexe 3 |
| III.3.6 | 2 | BP I.1.4 | Ils sont prévus sur support informatique, dans ce cas l’établissement dispose d’une autorisation de la CNIL. |  |  |  |
| III.3.7 | 1 | R.2142-36 | L’information et l’accès aux registres sont sécurisés et font l’objet de procédures. |  |  |  |
| III.3.8 | 1 | R.2142-36 | Les registres sont gardés à proximité des locaux où sont conservés les gamètes/tissus/embryons. |  |  |  |
| III.3.9 | 1 | BP I.1.4 | Les modalités d’archivage permettent de conserver les registres gamètes /tissus germinaux et embryons pendant 30 ans en toute sécurité. |  |  |  |

| Conclusion | S A M I *** | *** En double cliquant sur la case à cocher, la boite à dialogue ouverte permet d’activer la case automatiquement |
| --- | --- | --- |
| Justification |  |

Procédure contradictoire

III. Mise en œuvre des activités d’AMP en intraconjugal 3. Etude du parcours de soins d’un couple : Traçabilité et Registres

| N° | C2 : REPONSES DU CENTRE AMP | C3 : CONCLUSIONS DES INSPECTEURS |
| --- | --- | --- |

| III. Mise en œuvre des activités d’AMP en intraconjugal 4. Analyse des pratiques Activités cliniques |
| --- |
| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| III.4.1 | 1 | R.2142-11 | Le prélèvement d’ovocytes est toujours réalisé par un praticien dont la compétence est vérifiée. |  |  |  |
| III.4.2 | 1 | R.2142-22 | Quand il est réalisé par un praticien sans qualification chirurgicale, un chirurgien est présent dans l’établissement et prêt à intervenir à tout moment. |  |  |  |
| III.4.3 | 1 | L.2142-1 | Le recueil de spermatozoïdes est réalisé par un praticien compétent. |  |  |  |
| III.4.4 | 1 | BP III.3. | Le contrôle de la qualité du sperme est réalisé au moment du recueil de spermatozoïdes. |  |  |  |
| III.4.5 | 1 | L.2142-1 | Le transfert des embryons est réalisé par un praticien compétent. |  |  |  |
| III.4.6 | 1 | BP II.3 BP II.5 | Pour chaque transfert, les embryons (y compris en cas de don), sont vérifiés et tracés, quand au - contrôle de l’identité des 2 membres du couple ou de la personne concernée - consentement des 2 membres du couple ou de la personne concernée, par les praticiens dont la compétence pour les activités cliniques et biologiques a été vérifiée |  |  |  |
| III.4.7 |  | BP II.3 | A chaque étape de la prise ne charge en vue d’une AMP (prélèvements de gamètes, remise de paillettes, ou insémination ou transfert embryonnaire), les modalités de vérification sont notées et signées par la personne qui l’a réalisée. |  |  |  |
| III.4.8 | 1 | BP II.5 | Le transfert embryonnaire est enregistré dans le dossier du couple. |  |  |  |

| Conclusion | S A M I *** | *** En double cliquant sur la case à cocher, la boite à dialogue ouverte permet d’activer la case automatiquement |
| --- | --- | --- |
| Justification |  |

Procédure contradictoire

III. Mise en œuvre des activités d’AMP en intraconjugal 4. Analyse des pratiques Activités cliniques

| N° | C2 : REPONSES DU CENTRE AMP | C3 : CONCLUSIONS DES INSPECTEURS |
| --- | --- | --- |

| III. Mise en œuvre des activités d’AMP en intraconjugal 5. Analyse des pratiques : activités biologiques |
| --- |
| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| III.5.1 | 1 | BP I.3 | Pour le traitement des gamètes issus de couples différents, des instructions permettent d’éviter tout risque de confusion des tubes. |  |  |  |
| III.5.2 | 1 | BP I.1.5 | L’identification de chaque matériel de recueil, de prélèvement ou de culture permet un lien avec le donneur et/ou chaque couple. |  |  |  |
| III.5.3 | 1 | BP I.1.2 | A chaque étape d’AMP biologique, il existe un mode opératoire actualisé conforme aux BP et mis à disposition du personnel. |  |  |  |
| III.5.4 | 1 | BP III.1.1 | Avant préparation en vue d’une tentative, le biologiste dispose des informations médicales et médico-légales nécessaires, dont le consentement signé qu’il doit conserver. |  |  |  |
| III.5.5 | 1 | BP III.1.1 | Pour chaque tentative, le biologiste dispose des résultats et de l’issue de la grossesse éventuelle transmis par le clinicien. |  |  |  |
| III.5.7 | 1 | BP III.2.3 | Le choix et le nombre des embryons à transférer sont discutés entre le couple, le clinicien et le biologiste selon les critères définis par l’équipe de FIV. |  |  |  |
| III.5.8 | 1 | BP III.2.3 | En cas de transfert de plus de deux embryons, les raisons sont justifiées dans le dossier médical du couple. |  |  |  |
| III.5.9 | 1 | BP III.2.5 | En cas de conservation de gamètes / embryons, l’identification des paillettes est vérifiée et tout mouvement des paillettes est enregistré et tracé (réception, mise en conservation, mise à disposition...). |  |  |  |
| III.5.10 | 1 | BP III.2.5 | La paillette comprend au plus deux embryons. |  |  |  |
| III.5.11 | 3 | Démarche qualité | Il existe un plan à jour du contenu des différentes cuves où sont conservées des paillettes conservées. |  |  |  |
| III.5.12 | 2 | BP.III.2.5 | Il existe une procédure définissant les modalités de recherche des couples « perdus de vue » et des relances concernant leur projet parental et le devenir des embryons. |  |  | Examiner l’organisation prévue par la procédure |
| III.5.13 | 2 | BP.III.2.5 | Le centre réalise annuellement un interrogatoire des couples à l’origine d’embryons congelés sur leur devenir. |  |  |  |

| Conclusion | S A M I *** | *** En double cliquant sur la case à cocher, la boite à dialogue ouverte permet d’activer la case automatiquement |
| --- | --- | --- |
| Justification |  |

Procédure contradictoire

| III. Mise en œuvre des activités d’AMP en intraconjugal 5. Analyse des pratiques : activités biologiques |
| --- |
| N° | C2 : REPONSES DU CENTRE AMP | C3 : CONCLUSIONS DES INSPECTEURS |

| III. Mise en œuvre des activités d’AMP en intraconjugal 6. Prise en charge des couples en contexte viral |
| --- |
| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| III.6.1 | 2 | BP IV.1 | L’activité ou l’intention d’activité a été déclarée à l’Agence de la biomédecine. | Pathologies déclarées : Nombre de couples pris en charge en 201. : |  | Examiner copie de la déclaration |
| III.6.2 | 1 | BP IV.2 | L’équipe pluridisciplinaire comprend, en outre, un virologue, un (des) médecin(s) spécialiste(s) de la pathologie en cause. |  |  |  |
| III.6.3 | 1 | BP IV.1 | Un laboratoire spécifique est affecté à cette activité, avec des postes de travail et du personnel dédiés de façon à organiser un circuit séparé pour le recueil, la préparation ainsi que la mise en fécondation et en culture des gamètes et des embryons qui comportent un risque viral. |  |  |  |
| III.6.4 | 1 | BP IV.1 | L’équipement spécifique comporte notamment une centrifugeuse à nacelles étanches et une hotte à flux laminaire adaptée au risque viral, avec écran protecteur assurant une protection efficace du manipulateur. |  |  |  |
| III.6.5 | 3 | Démarche qualité | En cas de prise en charge de couple à risque viral, les paillettes sont conservées dans une cuve dédiée et clairement identifiée. |  |  |  |
| III.6.6 | 1 | BP IV.1 | Des procédures visant à réduire les risques de contamination du conjoint, de l’enfant à naître, du personnel sont prévues. |  |  |  |
| III.6.7 | 1 | BP IV.3 | Lors de l’entretien préalable à toute tentative d’AMP une information spécifique est donnée. |  |  |  |
| III.6.8 | 1 | BP IV.3 | Le patient, homme ou femme, infecté par le VIH peut être traité ou non pour son infection à VIH, selon les recommandations actualisées dans ce domaine. Il doit attester d’un suivi trimestriel de son infection pendant toute la prise en charge en AMP. Le patient ne doit pas être atteint de pathologies graves et évolutives et son taux de lymphocytes T CD 4 doit être supérieur à 200/mm3, sauf exception médicalement justifiée, au cours de deux bilans espacés d’au moins trois mois et dans les six mois qui précèdent l’AMP. Chez un sujet traité par antirétroviraux, le taux plasmatique sanguin d’ARN VIH doit être contrôlé et stable dans les six mois qui précèdent l’AMP. |  |  |  |
| III.6.9 | 1 | BP IV.3 | Lorsque l’homme est infecté par le VIH, la préparation de son sperme (prélèvement simple ou cumulé) en vue de l’AMP est effectuée en utilisant au minimum un gradient de densité afin d’isoler le plasma séminal et une fraction finale de spermatozoïdes. |  |  |  |
| III.6.10 | 1 | BP IV.3 | Une évaluation de la charge virale VIH est effectuée dans le plasma séminal. Si le nombre de copies d’ARN VIH est supérieur à 100 000 par millilitre de plasma séminal, le couple ne pourra pas être pris en charge tant que cette situation persiste. Lorsque l’ARN VIH détectable dans le plasma séminal est inférieur à 100 000 copies par millilitre de plasma séminal, une recherche de l’ARN VIH est réalisée dans la fraction finale de spermatozoïdes isolés et doit être négative pour que les spermatozoïdes soient utilisés pour une AMP. Lorsque l’ARN VIH n’est pas détecté dans le plasma séminal, la recherche de l’ARN VIH n’est pas systématiquement réalisée dans la fraction finale de spermatozoïdes isolés. |  |  |  |
| III.6.11 | 1 | BP IV.3 | En l’état actuel des connaissances, l’utilisation des spermatozoïdes prélevés chirurgicalement chez un homme infecté par le VIH reste du domaine de la recherche et doit satisfaire à la réglementation en vigueur. |  |  |  |
| III.6.12 | 1 | BP IV.3 | En cas d’infection par le VIH1, le patient, homme ou femme, doit être porteur d’une souche détectable. En cas d’infection par le VIH2, la recherche d’ARN viral est faite dans un laboratoire ayant l’expertise de la technique de mesure de la charge virale VIH2. |  |  |  |
| III.6.13 | 1 | BP IV.3 | Pour la personne non infectée du couple, un dépistage VIH est effectué au plus tôt dans les quinze jours qui précèdent la tentative d’AMP et au plus tard le jour du prélèvement ovocytaire ou de l’insémination. Un dépistage VIH est également effectué à un mois, trois mois et six mois chez la conjointe d’un homme infecté par le VIH après le prélèvement ovocytaire ou l’insémination et, le cas échéant, en période périnatale. |  |  |  |
| III.6.14 | 1 | BP IV.4 | Lorsqu’un membre du couple est virémique pour le VHC, la prise en charge en AMP est proposée après une évaluation objective de l’état hépatique, datant de moins d’un an et avec l’avis favorable d’un spécialiste en hépatologie. |  |  |  |
| III.6.15 | 1 | BP IV.4 | Les gamètes et les embryons sont traités en circuit de risque viral, à l’exception de deux situations : – lorsque l’ARN de VHC est indétectable dans le sérum, en dehors de tout traitement antiviral ; – lorsque l’ARN de VHC reste indétectable dans le sérum après un délai de six mois suivant un traitement combinant interféron et ribavirine. Lorsque l’homme est infecté par le VHC et qu’un traitement antiviral est jugé nécessaire au vu de l’état hépatique, une autoconservation spermatique préalable est recommandée afin de pouvoir différer l’AMP et de ne pas retarder la mise en route du traitement antiviral. |  |  |  |
| III.6.16 | 1 | BP IV.5 | En ce qui concerne l’infection par VHB, il existe deux situations où la prise en charge en AMP n’est proposée qu’après avis d’un spécialiste en hépatologie et évaluation objective de l’état hépatique datant de moins d’un an : – l’antigène HBs est positif quel que soit le résultat de la recherche d’ADN VHB ; – l’anticorps anti-HBc est positif de manière isolée (en l’absence d’anticorps anti-HBs) avec une recherche positive d’ADN VHB. |  |  |  |
| III.6 | 1 | BP IV.5 | Les critères médicaux et les modalités de prise en charge définis ci-dessus s’appliquent également aux situations où les deux membres du couple sont infectés par des virus de nature identique ou différente ou lorsqu’il existe une infection multi virale. |  |  |  |
| Conclusion | S A M I *** | *** En double cliquant sur la case à cocher, la boite à dialogue ouverte permet d’activer la case automatiquement |
| Justification |  |

Procédure contradictoire

| III. Mise en œuvre des activités d’AMP en intraconjugal 6. Prise en charge des couples en contexte viral |
| --- |
| N° | C2 : REPONSES DU CENTRE AMP | C3 : CONCLUSIONS DES INSPECTEURS |

| IV. Mise en œuvre des activités de Don de gamètes (spermatozoïdes et ovocytes) |
| --- |
| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| IV.1 | 1 | BP.V.1 | Le donneur Un entretien individuel avant tout don de gamètes est réalisé, il précise : - les conditions législatives et réglementaires du don - les bilans de santé à réaliser avant le don - les risques potentiels liés à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire. |  |  |  |
| IV.2 | 1 | BP.V.2 | Le (la) donneur (se) exprime son souhait d’être informé des risques encourus, des résultats des tests et donne par écrit son consentement éclairé. |  |  | Examiner modèle de consentement |
| IV.3 | 2 | BP.V.2 | L’accès à un entretien psychologique est proposé. |  |  |  |
| IV.4 | 1 | BP.V.2 | Un bilan complet est réalisé : - généalogique, clinique et sanitaire - un caryotype est préconisé - l’avis d’un généticien peut être requis. |  |  |  |
| IV.5 | 2 | BP.V.2 | Les informations relatives au donneur sont consignées dans un dossier spécifique conservé dans des conditions sécurisées. Elles sont rendues anonymes et font l’objet d’un dossier conservé dans des conditions sécurisées. |  |  | Examiner la procédure et le local |
| IV.6 | 1 | BP.V.2 | S'il s'agit d'un don de sperme, les informations consignées sont : - la date des recueils de sperme ; - les paramètres spermatiques ; - les résultats du test réalisé à l'issue de la conservation ; - le nombre de paillettes conservées ; - la date de mise à disposition ; - le nombre de paillettes cédées - le nombre de grossesses obtenues - le nombre et l’état des enfants nés. |  |  | Examiner un dossier rendu anonyme |
| IV.7 | 1 | BP.V.2 | S'il s'agit d'un don d'ovocytes, les informations consignées sont : - le protocole de stimulation et son suivi ; - la date du prélèvement ; - le nombre d'ovocytes prélevés et donnés. |  |  | Examiner un dossier rendu anonyme |
| IV.8 | 2 | BP.V.2 | Pour la conservation du sperme, les paillettes sont anonymisées et codées. |  |  |  |
| IV.9 | 1 | BP.V.3 | Le couple receveur est informé des dispositions législatives et réglementaire ainsi que des modalités de recrutement des donneurs. |  |  |  |
| IV.10 | 1 | BP.V.4 | Un appariement entre donneur et receveur est souhaitable, il tient compte des caractéristiques physiques et des groupes sanguins. |  |  |  |
| IV.11 | 1 | BP.V.4 | Tout est mis en œuvre pour garantir l’anonymat des donneurs. |  |  |  |
| IV.12 | 1 | BP.V.4 | Particulièrement, pour le don d’ovocytes, l’organisation (recueil de sperme du couple receveur est synchrone au don d’ovocytes) permet aux couples receveurs de ne pas entrer en contact ou croiser la donneuse. |  |  |  |
| IV.13 | 1 | R2142-35 | Les praticiens sont tenus de remplir les registres mentionnés aux R.2142-33 (don de gamètes) |  |  | Examiner les registres don de sperme et/ou don d’ovocytes |
| Conclusion | S A M I *** | *** En double cliquant sur la case à cocher, la boite à dialogue ouverte permet d’activer la case automatiquement |
| Justification |  |

Procédure contradictoire

| IV. Mise en œuvre des activités de Don de gamètes (spermatozoïdes et ovocytes) |
| --- |
| N° | C2 : REPONSES DU CENTRE AMP | C3 : CONCLUSIONS DES INSPECTEURS |

| V. Mise en œuvre de l’activité biologique d’accueil de l’embryon 1. Couple donneur |
| --- |
| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| V.1.1 | 1 | R2141-3 BP VI | Dans l’hypothèse où le centre autorisé à la conservation des embryons n’est pas autorisé à la mise en œuvre de l’accueil d’embryons, une convention avec un centre autorisé doit être établie. | Nom de l’établissement : |  | Examiner la convention (prendre copie) |
| V.1.2 | 1 | R.2141-2 | Un entretien est réalisé entre le couple donneur ou le membre survivant et l’équipe pluridisciplinaire (clinique et biologique). |  |  |  |
| V.1.3 | 1 | R.2141-5 | Un recours à une équipe psychiatrique est possible. |  |  |  |
| V.1.4 | 1 | R.2141-2 | Au cours de l’entretien, des informations sont données au couple donneur sur : - les dispositions législatives et réglementaires relatives au don d’embryon - l’impossibilité de connaître l’identité du couple receveur - les conséquences au regard de la filiation - la nécessité de conserver les données relatives à sa santé - la nature et la période des examens à effectuer par rapport à la date de congélation des embryons. |  |  |  |
| V.1.5 | 1 | R.2141-3 R2141-5 L.2141-6 | Le document de consentement au don est confirmé trois mois après l’entretien sur un document type écrit, daté et signé des deux membres du couple à l’origine de la conception ou du membre survivant du couple. |  |  | Examiner un modèle vierge de consentement |
| V.1.6 | 1 | R.2141-5 | Ce document précise que le couple donneur a obtenu les informations ci-dessus et qu’il consent au don d’embryons. |  |  |  |
| V.1.7 | 1 | R2141-4 B.P VI.I | Une sécurisation virale d’au moins 6 mois après la congélation de l’embryon doit être réalisée par un praticien agréé du centre autorisé à l’accueil d’embryon. A défaut des analyses nécessaires sont prescrites. |  |  |  |
| V.1.8 | 1 | R.2141-5 | Deux exemplaires de ce document sont envoyés pour visa au TGI où est situé le centre AMP autorisé à l’accueil. Un exemplaire visé est retourné : il est conservé par le praticien compétent au centre AMP autorisé. |  |  |  |
| V.1.9 | 1 | R2141-4 | L’embryon ne peut être cédé en vue de son accueil lorsqu’il existe un risque potentiel de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou autre ESST. |  |  |  |
| V.1.10 | 1 | R2141-7 | A réception de ce document visé par le Pdt du TGI, le centre autorisé à l’accueil d’embryon constitue un dossier contenant les informations sur les deux membres du couple à l’origine de la conception. |  |  |  |
| V.1.11 | 1 | R2141-7 | Les informations sous forme rendue anonyme portent sur : - les antécédents médicaux de chaque membre du couple - les résultats des tests de dépistage sanitaire obligatoires. |  |  |  |
| V.1.12 | 1 | R2141-7 | Le dossier est établi et conservé dans les conditions garantissant la confidentialité des données qu’il contient. |  |  |  |
| V.1.13 | 1 | R.2141-8 | Ce centre conserve également la traçabilité des données suivantes : - le nombre d’embryons accueillis - les dates de transfert en vue d’implantation - l’évolution de la grossesse pour chaque embryon accueilli - la date de naissance de l’enfant et son état de santé |  |  |  |
| V.1.14 | 1 | R.2141-8 | Les informations relatives au lien entre couple donneur et enfants nés après accueil font l’objet d’un codage. |  |  |  |
| V.1.15 | 1 | R2142-34 R.2141-8 | Ces informations doivent être tenues sur un registre et sont conservées pendant 40 ans dans une chambre ou armoire forte spécifiquement affectée à cette conservation. |  |  | Examiner le registre |
| V.1.16 | 1 | R.2141-8 | L’accès à ce local est réservé aux praticiens compétents pour l’activité d’accueil d’embryons. |  |  |  |
| Conclusion | S A M I *** | *** En double cliquant sur la case à cocher, la boite à dialogue ouverte permet d’activer la case automatiquement |
| Justification |  |

Procédure contradictoire

| V. Mise en œuvre de l’activité biologique d’accueil de l’embryon 1. Couple donneur |
| --- |
| N° | C2 : REPONSES DU CENTRE AMP | C3 : CONCLUSIONS DES INSPECTEURS |

| V. Mise en œuvre de l’activité biologique d’accueil de l’embryon 2. Couple receveur |
| --- |
| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| V.2.1 | 1 | R.2141-9 | Un entretien est réalisé entre le couple receveur et l’équipe pluridisciplinaire (clinique, biologique et un psychiatre ou un psychologue). | Nombre de couples receveurs concernés en 2010 : |  |  |
| V.2.2 | 1 | L.2141-10 | Un recours à une équipe sociale est possible. |  |  |  |
| V.2.3 | 1 | R.2141-9 | Au cours de l’entretien des informations sont données au couple sur : - les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons - l’impossibilité de connaître l’identité du couple donneur - les conséquences au regard de la filiation - les risques pour l’enfant à naître. |  |  |  |
| V.2.4 | 1 | R.2141-9 | Il est vérifié que : - que le couple répond aux conditions réglementaires d’AMP - que le couple ne présente pas de contre-indication médicale à l’accueil d’embryons. |  |  |  |
| V.2.5 | 1 | R.2141-9 | Un document aux fins d’autorisation d’accueil d’embryon pour le couple receveur reprenant les éléments ci-dessus (information, conditions réunies et absence de contre-indications) est établi par un médecin compétent. |  |  | Examiner un modèle vierge |
| V.2.6 | 1 | L.2141-6 R.2141-9 R2141-10 R2141-11 | Une copie de ce document est envoyée au tribunal de grande instance (TGI) pour autorisation d’accueil d’embryon ou renouvellement d’autorisation au terme de 3 ans de validité. |  |  |  |
| Conclusion | S A M I *** | *** En double cliquant sur la case à cocher, la boite à dialogue ouverte permet d’activer la case automatiquement |
| Justification |  |

Procédure contradictoire

| V. Mise en œuvre de l’activité biologique d’accueil de l’embryon 2. Couple receveur |
| --- |
| N° | C2 : REPONSES DU CENTRE AMP | C3 : CONCLUSIONS DES INSPECTEURS |

| VI. Mise en œuvre de l’activité clinique et biologique d’accueil de l’embryon 3. Modalités de mise en œuvre de l’accueil |
| --- |
| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| VI.3.1 | 1 | R.2141-12 | La mise à disposition d’un embryon congelé par un biologiste compétent pour la conservation d’embryon ne peut être réalisée que pour un centre autorisé à l’accueil d’embryon. |  |  |  |
| VI.3.2 | 1 | R2142-34 R2142-35 | Le laboratoire tient à jour un registre dédié à cette activité. |  |  | Examiner le registre |
| VI.3.3 | 1 | R.2141-12 | L’embryon est mis à disposition au vu du document du consentement du couple donneur visé par le TGI (R2141-5) |  |  |  |
| VI.3.4 | 1 | R.2141-12 BP VI.4 | L’embryon conservé est remis au praticien accompagné d’un document anonyme précisant : - le nom et l’adresse du centre qui conserve le dossier relatif au couple donneur - les résultats anonymisés des tests sanitaires relatifs aux donneurs, la provenance des embryons et toutes informations utiles à l’accueil par le couple - l’identité du couple accueillant l’embryon. |  |  | Examiner copie de ce document |
| VI.3.5 | 1 | BP VI.3 | Le centre autorisé pour la mise en œuvre de l’accueil d’embryons tient compte des risques pour l’enfant à naître issus du transfert d’embryons, notamment lorsqu’il existe chez le couple donneur : – un risque élevé de transmission d’une maladie génétique, accessible ou non au diagnostic prénatal ; – un antécédent de naissance d’un enfant présentant une malformation majeure, étiquetée ou non, ou de grossesse interrompue pour le même motif. |  |  |  |
| VI.3.6 | 1 | BP VI.3 | Il tient compte également dans la mesure du possible des caractéristiques physiques du couple receveur. Une information spécifique est donnée au couple receveur afin d’éclairer sa prise de décision. |  |  |  |
| VI.3.7 | 2 | BP VI.3 | L’accueil d’embryons issus de couples dont l’âge de la femme est > à 37 ans ou l’âge de l’homme > à 45 ans justifie une information spécifique du couple receveur. |  |  |  |
| VI.3.8 | 1 | R2141-13 | Le transfert de l’embryon ne peut être effectué que sur production par le couple receveur de la décision d’autorisation judiciaire d’accueil d’embryon. |  |  |  |
| Conclusion | S A M I *** | *** En double cliquant sur la case à cocher, la boite à dialogue ouverte permet d’activer la case automatiquement |
| Justification |  |

Procédure contradictoire

| VI. Mise en œuvre de l’activité clinique et biologique d’accueil de l’embryon 3. Modalités de mise en œuvre de l’accueil |
| --- |
| N° | C2 : REPONSES DU CENTRE AMP | C3 : CONCLUSIONS DES INSPECTEURS |

| VII. Conservation à usage autologue des gamètes et des tissus germinaux |
| --- |
| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| VII.1 | 1 | BP III.4.1 | Le patient (le titulaire de l’autorité parentale s’il s’agit d’un mineur, le tuteur si la personne est placée sous tutelle) a reçu une information spécifique et ciblée et a donné son consentement par écrit. |  |  | Examiner un dossier Examiner le modèle de consentement |
| VII.2 |  | BP III.4.3 | En cas de conservation des tissus germinaux, l’information spécifique porte sur le caractère incertain de la résistance à la cryoconservation et de l’efficacité de l’utilisation ultérieure qui sont encore du domaine de la recherche. |  |  |  |
| VII.3 | 1 | BP III.4.1 | Il existe une procédure définissant les modalités de poursuite et de fin des conservations (notamment en cas de décès). |  |  | Examiner la procédure |
| VII.4 | 1 | BP III.4.2 | Le médecin traitant et le patient sont informés des paramètres du sperme, de la qualité et du nombre de paillettes conservées. |  |  | Examiner un compte-rendu |
| VII.5 | 1 | BP III.4.2 | Une procédure prévoit les indications de congélation des ovocytes/tissus ovariens (impossibilité de mise en fécondation immédiate; préservation de la fertilité). |  |  |  |
| VII.6 | 1 | R2142-33 R2142-35 | Le laboratoire tient à jour un registre dédié à cette activité. |  |  | Examiner le registre |
| Conclusion | S A M I *** | *** En double cliquant sur la case à cocher, la boite à dialogue ouverte permet d’activer la case automatiquement |
| Justification |  |

Procédure contradictoire

| VII. Conservation à usage autologue des gamètes et des tissus germinaux |
| --- |
| N° | C2 : REPONSES DU CENTRE AMP | C3 : CONCLUSIONS DES INSPECTEURS |

| VIII. AMP vigilance |
| --- |
| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| VIII.1 | 1 | R.2142-47 R.2142-49 | Un correspondant local pour l’AMP vigilance est désigné. Il a directement accès à toutes les données relatives à l’incident ou effet indésirable et dispose d’une procédure de notification en lien avec les autres dispositifs de vigilance existants. | Nom du correspondant |  |  |
| VIII.2 | 1 | R.2142-48 | Le correspondant est déclaré à l’Agence de la biomédecine. |  |  | Examiner la déclaration |
| VIII.3 | 1 | R.2142-49 | Le correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation est chargé de : 1° Recueillir l'ensemble des informations relatives aux incidents et effets indésirables ; 2° Signaler sans délai à l'Agence de la biomédecine tout incident ou effet indésirable ; 3° Informer, le cas échéant, les autres correspondants locaux du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ; 4° Informer, dès lors qu'ils sont concernés, les correspondants locaux des autres dispositifs de vigilance relatifs à des produits de santé et leur transmettre, le cas échéant, une copie du signalement; 5° Participer aux investigations dont fait l'objet l'incident ou l'effet indésirable ; 6° Aviser l'Agence de la biomédecine du résultat des investigations précitées et des mesures correctives mises en place ; 7° Informer l'Agence de la biomédecine de toute difficulté susceptible de compromettre le bon fonctionnement du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation. |  |  |  |
| VIII.4 | 1 | R.2142-53 BP 1.1.6 | Il existe une procédure d’AMP vigilance édictant la stratégie de déclaration, les critères éligibles à déclaration, les modalités de déclaration et le suivi des actions correctives validée par le correspondant d’AMP et la personne responsable. |  |  | Examiner la procédure : |
| VIII.5 | 2 | BP 1.1.6 | Le dispositif d’AMP vigilance est inséré dans le système général de coordination des vigilances de l’établissement (réacto, matério vigilance…). |  |  |  |
| VIII.6 | 1 | R.2142-51 | Tout professionnel qui a connaissance d’un incident ou effet indésirable informe sans délai le correspondant d’AMP vigilance, ou en son absence, directement l’Agence de la biomédecine. | Nombre de déclarations l’année précédente : |  | Examiner un acte de déclaration |
| VIII.7 | 3 | Démarche qualité | Le correspondant effectue les déclarations via le portail sécurisé de l’Agence de la biomédecine - www.sipg.sante.fr . |  |  |  |
| Conclusion | S A M I *** | *** En double cliquant sur la case à cocher, la boite à dialogue ouverte permet d’activer la case automatiquement |
| Justification |  |

Procédure contradictoire

| VIII. AMP vigilance |
| --- |
| N° | C2 : REPONSES DU CENTRE AMP | C3 : CONCLUSIONS DES INSPECTEURS |

IX. Conclusion générale des inspecteurs au rapport initial (C1)

Reprendre les points /écarts significatifs et critiques

Procédure contradictoire

VIII. Conclusion générale des inspecteurs au rapport final (C3)

Annexe 2

Liste des documents à communiquer

( La grille d’inspection servant d’« état des lieux » à remplir par le centre (sous format électronique) avec les commentaires du centre d’AMP pour chaque item, si nécessaire.

( L’organigramme fonctionnel, nominatif de l’activité clinico-biologique d’AMP avec précision des fonctions de responsables : notamment, la personne responsable, de coordinateur, le Responsable d’Assurance Qualité, le correspondant d’AMP Vigilance.

( La liste des procédures et /ou protocoles (cliniques et biologique)

( La liste des documents types utilisés par le centre d’AMP

( Le règlement intérieur du centre clinico-biologique d’AMP

( Le plan de masse incluant notamment toutes les  zones d’activité et de stockage liées à l’AMP

( Le plan métré des locaux cliniques et biologiques avec désignation des activités et agencement des équipements

( La liste des équipements et matériels liés à l’activité :

| Liste des équipements et matériels | Date d’installation | Maintenance |
| --- | --- | --- |
| Hotte à flux d’air laminaire |  | contrat | locale | sans |
| Etuves |  |  |  |  |
| Cuves d’azote |  |  |  |  |
| Microscopes ICSI |  |  |  |  |
| De descente en température |  |  |  |  |
| Cuves d’azote |  |  |  |  |
| Autres |  |  |  |  |

( La liste des conventions/contrats liés à l’activité du centre et notamment celles et ceux concernant le transfert des gamètes et embryons congelés en cas de fermeture du centre et  l’accueil d’embryon :

| OBJET DE LA CONVENTION | NOM ET ADRESSE DES ORGANISMES signataires | DATE DE SIGNATURE |
| --- | --- | --- |

Annexe 3

Etude du parcours de soins d’un couple

Objectif : L’enquête ascendante permet de réaliser une analyse rétrospective et globale du fonctionnement du centre d’AMP de la mise en œuvre des Bonnes Pratiques et de ne pas se limiter au jour de l’inspection (J0).

Critères de choix du dossier : le dossier d’une patiente ayant bénéficié d’un Transfert d’Embryon Congelé (TEC) effectué la veille (ou le premier remplissant les conditions suivantes: le plus récent, ayant les données saisies dans l’informatique et une congélation embryonnaire < à 8 mois)

L’enquête débute du jour du transfert de l’embryon congelé, pour remonter chronologiquement vers la  congélation de l’embryon, la fécondation, le prélèvement ovocytaire, le recueil de sperme, la stimulation ovarienne.

Les documents ou données suivants, doivent être retrouvés dans les différents dossiers conservés par le centre :

Numéro de dossier consulté :

Date de la TEC :

1 Transfert d’embryons congelés (TEC)

- Traçabilité du contrôle d’identité patiente

- Nombre de paillettes et d’embryons décongelés

- Nombre de paillettes et d’embryons restants ainsi que leur localisation dans les cuves

- Eléments d’identito-vigilance pour les étapes de décongélation et de transfert (double contrôle …)

- Numéro de lot du cathéter utilisé

- Numéro de lot des différents milieux utilisés

- Traçabilité des différents opérateurs

- Existence d’un compte rendu du TEC envoyé au couple et au praticien

2 Tentative de Fécondation in vitro ayant donné lieu à la congélation embryonnaire

- Prélèvement ovocytaire

- Traçabilité du contrôle d’identité de la patiente

- Nom du médecin préleveur

- Le médecin préleveur est compétent

- Mode d’anesthésie :

  - Locale (xylocaïne)

  - Loco-régionale

  - Générale

- En cas d’anesthésie générale le dossier comprend notamment :

  - La fiche de consultation pré-anesthésie

  - La check-list mise en place par la HAS (janvier 2010) – si intervention en bloc opératoire

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_821871/la-check-list-securite-du-patient-au-bloc-operatoire

- La fiche de suivi de stimulation ovarienne ainsi que la date de déclenchement

- Préparation des ovocytes ayant donné lieu à la FIV et à la conservation

- Identification  de l’opérateur ayant isolé les ovocytes dans le liquide folliculaire

- Identification et conduite à tenir devant une discordance importante entre le nombre d’ovocytes trouvés et le nombre de follicules visualisés à l’échographie

- Identification  de la boite de culture effectuée :

  - Au moment de la mise en culture

  - La veille au soir

  - Existence de moyens de sécurisation mis en place afin de détecter l’inversion potentielle de patiente

- Nombre d’ovocytes mis en culture

- Existence d’un double contrôle de l’évaluation de la qualité embryonnaire faite par deux opérateurs différents

- Si non, un Contrôle Interne de Qualité est mis en place (notamment prise de clichés photographiques)

- Critères de choix des embryons transférés ou congelés

- Adéquation avec les critères de choix définis par le centre

- Traçabilité de l’identification de la paillette

- Pratique la congélation à J5-J6  stade de maturation retenu

- Nombre d’embryons congelés par paillette

- Nombre de paillettes congelées

- Traçabilité des courbes de congélation

- Localisation des paillettes dans les cuves

- Traçabilité des différentes étuves utilisées

- Traçabilité des numéros de lot des différents milieux utilisés

- Identification des différents opérateurs

- Compte-rendu de la tentative

- Transport du liquide folliculaire du bloc opératoire au laboratoire

- Existence d’une fiche de transmission du liquide folliculaire

- Utilisation d’une mallette thermostatée :

  - Une mallette dédiée par patiente

- Si non, autre équipement utilisé :

  - Le mode de transport est qualifié

- Opérateur effectue le transport :

  - Le biologiste

  - Le technicien de laboratoire d’AMP

  - Le clinicien ayant effectué la ponction

  - Autre (dans tous les cas, le transport est sous la responsabilité du biologiste ou du clinicien selon la procédure définie dans le centre)

- Recueil de sperme du jour de la ponction ovocytaire

- Traçabilité du contrôle d’identité du patient

- Caractérisation biologique du prélèvement

- Traçabilité des milieux de culture utilisés pour la migration et le lavage des spermatozoïdes

3 – Lien clinico-biologique

- Consentement de décongélation d’embryons daté et signé par le couple

- Consentement à la tentative de FIV signé par le couple

- Traçabilité de l’information donnée au couple, notamment sur la stratégie de transfert et le nombre d’embryons transférés

- Traçabilité de propositions d’entretien et de suivi éventuel psychologique

- Comptes-rendus des staffs clinico-biologiques pour ce couple

- Traçabilité des sérologies de sécurité sanitaire datant de moins d’un an avant la tentative (cf. fiche n°1- Aide à l’inspection : point 5.1)

Annexe 4

Check-list

Contenu du dossier clinico-biologique

Informatisation du dossier du couple

- Informatisation du dossier commun clinico-biologique : 			non     oui

si oui, nom du ou des logiciel (s) utilisé (s) :

- Informatisation du dossier biologique d’AMP: 				non     oui

si oui, nom du ou des logiciel (s) utilisé (s) :

- Informatisation du dossier clinique d’AMP : 				non     oui

si oui, nom du ou des logiciel (s) utilisé (s) :

- Un contrôle qualité de saisie des données est-il réalisé si le dossier est totalement ou partiellement informatisé : 						non     oui

si oui, fréquence de ces contrôles :

si oui, quels sont les moyens mis en œuvre pour consolider les données :

Moyens de renseignement du registre national des FIV de l’Agence de la biomédecine

- Saisie en ligne sur GAIA via le portail www.sipg.sante.fr  		non     oui

- Autre modalité de transmission des données (exportation de fichiers) : 	non     oui

Staff/réunions de concertation pluridisciplinaires

Il existe une procédure définissant les modalités de passage d’un dossier au Staff :

non     oui

Contenu du dossier proprement dit : Numéro de dossier consulté :

Un bilan diagnostique du couple est réalisé préalablement à toute AMP.

Il comprend au minimum, après anamnèse, les examens suivants :

- examen clinique

- exploration du cycle et du statut ovarien

- exploration utérine ou utéro-tubaire selon les cas

- spermogramme, spermocytogramme, spermoculture

- tests de sécurité sanitaire

- les comptes rendus des tentatives d’AMP antérieures et leurs résultats

- les éléments cliniques et biologiques spécifiques de chaque AMP

- le double des comptes rendus des tentatives remis aux patients

- tout élément relatif à la survenue d’un incident ou effet indésirable (dans le cadre du dispositif de

vigilance relatif à l’AMP)

Les documents administratifs exigés avant le recours à l’AMP sont :

- la photocopie d’un document officiel portant une photographie de chaque membre du couple

- tout document apportant les éléments permettant d’identifier l’homme et la femme formant un couple en communauté de vie, en âge de procréer et consentant préalablement à chaque tentative d’AMP, transfert d’embryons ou insémination (L.2141-2 CSP)

- un engagement écrit du couple d’informer l’équipe pluridisciplinaire, à chacune des étapes de la prise en charge, de toute modification concernant sa situation familiale et son lieu de résidence

Les éléments cliniques et biologiques communs à toute AMP sont :

- les résultats de la concertation clinico-biologique, avec notamment l’indication de l’AMP accompagnée des éléments qui ont permis de l’établir, le cas échéant, la conclusion des prises en charge antérieures

- les résultats des tests relatifs à la sécurité sanitaire

- les traitements administrés et la réponse ovarienne à la stimulation

- en cas de grossesse, une information sur l’évolution de celle-ci et sur l’état de santé du ou des

nouveau-nés

Les éléments cliniques et biologiques spécifiques aux inséminations sont :

- les documents de suivi de l’induction de l’ovulation et la détermination du moment estimé de l’ovulation, le rang de la tentative

- l’origine du sperme, frais ou conservé

- la date et l’heure du recueil de sperme, de sa préparation et de l’insémination

- les paramètres du sperme utilisé pour l’insémination et le nombre de spermatozoïdes à mobilité

progressive inséminés

Les éléments cliniques et biologiques spécifiques à la FIV avec ou sans micromanipulation sont :

- le compte rendu du prélèvement

- le nombre et la qualité des ovocytes recueillis et inséminés ou micro-injectés

- les techniques mises en œuvre

- les paramètres spermatiques du jour de la tentative et le nombre de spermatozoïdes utilisés pour

l’insémination in vitro

- le compte rendu du prélèvement chirurgical des spermatozoïdes et les éléments de leur cryoconservation, le cas échéant

- le nombre d’ovocytes fécondés le lendemain de l’insémination ou de la micro-injection, incluant les éventuelles fécondations anormales

- le nombre et la morphologie des embryons obtenus et leur stade de développement jusqu’au moment du transfert et de la conservation

- la date du transfert et le nombre d’embryons transférés

- la date de conservation et le nombre d’embryons conservés

Le compte rendu de la tentative d’AMP comprend au minimum :

- le rang de la tentative

- le type de stimulation ovarienne

- le nombre d’ovocytes utilisés, inséminés ou micro-injectés en cas de fécondation in vitro

- les éventuelles techniques particulières

- le nombre total d’embryons obtenus, transférés et conservés en cas de fécondation in vitro

Les registres des gamètes ou des tissus germinaux y compris pour la conservation des gamètes à usage autologue doivent mentionner :

- l'identité de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés lorsqu'il s'agit d'une assistance médicale à la procréation sans le recours à un tiers donneur ou l'identité de la personne dont des gamètes ou des tissus germinaux sont conservés en application de l'article L.2141-11

- le code d'identification du donneur de gamètes dans le cas d'une assistance médicale à la procréation avec recours à un tiers donneur

- le lieu et les dates de congélation des gamètes ou des tissus

- leurs dates et modes d'utilisation

- les indications précises du lieu de leur conservation dans la pièce affectée à cet effet

- en cas de don de gamètes, les éléments permettant l'identification du couple receveur

Le registre d'embryons y compris pour mise en œuvre de l’accueil d’embryons doit mentionner :

- l'identité du couple qui est à l'origine de l'embryon et, le cas échéant, le code d'identification du donneur de gamètes

- le nombre d'embryons conservés pour chaque couple

- le lieu et les dates de fécondation et de congélation

- les indications précises du lieu de conservation des embryons dans la pièce affectée à cet effet

- le cas échéant, les lieux de conservation antérieure

- les informations relatives au devenir de chaque embryon, notamment les dates et résultats de la consultation annuelle des membres du couple sur le maintien de leur projet parental et la date de décongélation de chaque embryon

Annexe 5

Check-list

Transport des gamètes et des embryons

Champ d’application : Lorsqu’il existe des déplacements des gamètes/embryons en azote entre des structures différentes et/ou en cas de recours à un tiers transporteur

Le déplacement des gamètes, des tissus germinaux et des embryons suit une procédure écrite et validée.   non     oui

Le matériel de transport est adapté aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons, notamment aux contraintes de stabilité thermique et aux conditions du déplacement. non     oui

L’étiquetage des voyageurs utilisés pour le transport des gamètes/embryons en azote comporte les mentions suivantes :

- “gamètes”, “tissus germinaux” ou “embryons”

- “fragile”

- “ne pas irradier”

- identification, accord écrit de l’établissement de départ et coordonnées d’une personne contact

- identification, accord écrit de l’établissement de destination et coordonnées d’une personne contact

- date et heure de départ

- risque biologique, le cas échéant

- le cas échéant, « pour usage autologue »  (NB : le recueil soit se faire au centre autorisé)

Une fiche de traçabilité accompagne les gamètes et les embryons au cours du déplacement. Elle mentionne :

- la nature et la dénomination des gamètes et tissus germinaux

- la date de recueil ou de prélèvement des gamètes ou tissus germinaux

- les résultats des tests de sécurité sanitaire

- la description des procédés mis en œuvre en matière de recueil, prélèvement, préparation et conservation des gamètes ou des tissus germinaux ou en matière de préparation, conservation et mise à disposition des embryons

- des éléments d’identification du couple ou de la personne concernée et du code s’il s’agit d’un donneur

- les conditions de conservation en température durant le transport ainsi que des recommandations en matière de déconditionnement

- l’identification des personnes intervenant au départ et à l’arrivée ainsi que leurs coordonnées

- l’identification du transporteur

- les horaires de prise en charge et de délivrance du produit

- les différentes étapes du transport, le cas échéant

- tout retard ou incident intervenu pendant le transport ainsi que les personnes à contacter en cas d’incident

- un exemplaire de cette fiche complétée et signée est conservé par le destinataire et une copie est adressée à l’expéditeur

- à l’arrivée, l’intégrité du matériel de transport est vérifiée

- des instructions en cas d’incident sont remises à la personne assurant le transport

###### FICHES TECHNIQUES SUPPORTS

###### AU GUIDE D’INSPECTION

FICHE 1 : AIDE A L’INSPECTION

I – Le contrôle sur site portera notamment sur les points suivants :

| Contrôle des locaux, personnel, matériel… Surface / flux / circuits Matériels | Conformité à la réglementation Adéquation avec les documents présentés Adéquation avec l’activité |
| --- | --- |
| Analyse de l’activité Organisation et fonctionnement Planning | Vérification de l’application des bonnes pratiques Vérification sur un échantillon de dossiers médicaux Appréciation du service rendu |
| Analyse des risques potentiels A chaque étape des processus et aux interfaces des processus | Application du niveau de risque prédéfini selon la cotation ci-après |

II – Pour chaque item : signification de l’évaluation du risque

Niv : Niveau de risque 1 : Non-conformité réglementaire et/ou risque sanitaire direct ou indirect pour les produits (gamètes, embryons…), les personnes et les prestations / pratiques (activité) 2 : Non-conformité réglementaire et sans risque sanitaire pour les produits (gamètes, embryons…), les personnes et les prestations / pratiques (activité) 3 : Niveau d’excellence (exemple : accréditation ou démarche d’accréditation, démarche qualité, absence de référence réglementaire)

Par groupe d’items : évaluation du risque en niveau S.A.M.I

NB : L’évaluation du risque par groupe d’items ne résulte pas de la somme arithmétique des niveaux des différents items mais d’un degré d’appréciation globale de la structure

S : satisfaisant, bonne maîtrise des facteurs de la qualité /pas d’écart constaté / formalisme adéquat

A : acceptable, bonne maîtrise des facteurs de qualité / pas d’écart constaté / formalisme inadéquat pouvant entraîner des écarts mineurs

M : moyen, quelques défauts de maîtrise des facteurs de qualité / risques d’écarts  conséquence limitée

I : insuffisant, hors maîtrise / écarts majeurs entraînant des conséquences graves chez l’utilisateur et/ou le « patient »

III – Evaluation globale de la structure

Une appréciation plus littérale complète les évaluations ci-dessus par une analyse du fonctionnement. En outre elle est complétée par l’analyse des incidents d’AMP déclarés portant sur :

- La récurrence des incidents et événements indésirables

- La mise en œuvre de mesures correctives globales en réaction à l’analyse des effets  indésirables

IV – Aide à l’inspection

| Trame du protocole de contrôle | A consulter sur place | Documents à demander en amont à la structure |
| --- | --- | --- |
| Structure : - Historique, devenir, - Evolution, problèmes rencontrés - Statut de l’occupant - Adéquation des autorisations | - Titre et contrat d’occupation des locaux | - Questionnaire administratif rempli |
| Personnel : - Effectif personnel - Agrément des praticiens - Adéquation effectifs / volume d’activité - Compétences / qualification - Adéquation tâches / compétences | - Dossier de chaque agent comprenant : . Fiche de poste / Fiche de fonction Diplômes Fiche d’habilitation, de formation - Plan de formation et Calendrier des formations | - Organigramme - Liste des praticiens présents dans l’établissement et modalités de vérification des compétences pour chacun - Liste des autres praticiens, le cas échéant |
| Organisation/fonctionnement du centre d’AMP : - Plannings - Activité - Suivi des suites et relance aux services amont et aval - Information des couples | - Documents type : courrier à destination des correspondants, modèle consentement… - Compte-rendu de réunion - Procédures d’archivage - Tous dossiers jugés utiles pour le contrôle du fonctionnement - Planning du personnel et cahiers de RV du mois précédent | - Liste des documents type utilisés par le centre d’AMP - Règlement intérieur - Dossier guide d’information |
| Locaux et environnement : - Implantation dans le bâtiment - Sécurité (vol, incendie, système d’alerte…) - Conformité des locaux à la réglementation et à l’environnement - Flux entrées – sorties, flux internes - Adéquation locaux / activités et volume d’activité - Pièce de stockage en azote | - Plan de surveillance de l’environnement de travail : fréquence, échantillonnage… - Plan de surveillance des circuits de l’eau le cas échéant - Résultats sur un an des contrôles microbiologiques, eau, environnement… | - Plan de masse incluant notamment toutes les zones de stockage liées à l’AMP - Plan côté des locaux avec désignation des activités et agencement des équipements - Schéma des flux : personnel, matériel, fluides, gaz, déchets… |
| Matériels et équipements : - Conformité à la liste réglementaire - Conformité des pratiques si stérilisation sur place | - Vérification que chaque matériel a un dossier et vérification du dossier matériel sur un échantillon d’équipement : N° de série et date de mise en service le cas échéant Etalonnage, calibrage Entretien, maintenance… - Déclaration CNIL relative aux logiciels utilisés pour l’activité | - Listes des équipements et matériels liés à l’activité : . sous maintenance constructeur . sous maintenance locale . sans maintenance - Liste des matériels utilisés n’appartenant pas à l a structure, le cas échéant |
| Hygiène - Modalités de nettoyage / désinfection : . Périodicité de nettoyage des locaux, matériels . Produits . Formation du personnel - Modalités d’évaluation de la prestation des sociétés de service ou du service interne de nettoyage | - Cahier des charges des sociétés de service - MO opératoires selon les secteurs - Plan de nettoyage |  |
| Elimination des déchets - Conformité à la réglementation | - Procédures d’élimination des déchets liquides et solides - Bordereaux de suivi des déchets à risques sur 3 ans - Bordereaux de destruction des déchets à risques sur 3 ans | Convention ou contrat avec les prestataires externes |

V- Rappels des règles de sécurité sanitaire

- Pour toute tentative d’AMP

| Marqueurs biologiques d’infection | Personnes concernées | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| VIH 1 / VIH 2 | Les 2 membres du couple | - 6 mois précédant la 1ère tentative - à chaque tentative si délai avec la dernière détermination > 12 mois |
| VHB : antigène HBS, anticorps anti-HBc et anti-HBs | Les 2 membres du couple | - 6 mois précédant la 1ère tentative - à chaque tentative si délai avec la dernière détermination > 12 mois |
| VHC | Les 2 membres du couple | - 6 mois précédant la 1ère tentative - à chaque tentative si délai avec la dernière détermination > 12 mois |
| Agent de la syphilis | Les 2 membres du couple | - 6 mois précédant la 1ère tentative - à chaque tentative si délai avec la dernière détermination > 12 mois |
| Rubéole | Femme | Vaccination proposée avant toute tentative en absence d’immunité |
| Toxoplasmose | Femme | Contrôles réguliers en absence d’immunité |
| HTLV1 | Les 2 membres du couple | En zone d’endémie - 6 mois précédant la 1ère tentative - à chaque tentative si délai avec la dernière détermination > 12 mois |

- Tentative d’AMP avec don de gamètes

| VIH 1 / VIH 2 VHB, VHC | Donneur Donneuse | Don de sperme : - Recherche renouvelée 6 mois après le don - Mise à disposition après 2ème contrôle |
| --- | --- | --- |
| HTLV1/ HTLV2 | Donneur Donneuse |  |
| CMV | Donneur Donneuse | Si sérologie + : - IGM + : don récusé - IGM neg : gamètes attribués à couple dont l’un est CMV+ |
| Chlamydiae | Donneur Donneuse |  |
| Risque potentiel encéphalopathie subaigüe spongiforme | Donneur Donneuse | Exclusion don |

FICHE 2  : Référentiels

3.1. REGLEMENTATION GENERALE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

##### Hygiène

- Guide de prévention des infections liées aux soins réalisés en dehors des ETS : DGS janvier 2006

- Guide de bonnes pratiques de désinfection des dispositifs médicaux : DGS 1998

- Elimination des déchets à risques infectieux et assimilés :

- Article L.1335-2

##### Laboratoires d’analyses de biologie médicale

- Articles L.6211-1 et suivants (ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010) e R.6211-1 et suivants)

- Guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale (arrêté du 26 novembre 1999 modifié par arrêté du 26 avril 2002)

##### Matériel et dispositifs médicaux

- L.5211-1 et R5211-1 et suivants

##### Anesthésie

- D.6124-91 et suivants anesthésie

##### Produits thérapeutiques annexes

##### Articles L.1261-1 et suivants, R1261-1 et suivants

- Spécifications fournisseurs des milieux

##### Recherche biomédicale

        - Articles L.1121-1 et suivants R.1121-1 suivants

        - Embryons : L.2151-1 et R2151-1 et suivants

Salle à atmosphère contrôlée (établissements de santé, salles propres et environnements apparentés)

        - Norme NF S90-351 (juin 2003)

Salle cryogénique :

        - http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/275449236114578159495970622165/azote-liquide.pdf

        - Spécifications constructeur e fournisseurs de gaz à usage médical

##### Sécurité du personnel au travail en salle de cryogénie

        - Articles L.231-1 et L.231-1-1,  R.231-35 du code du travail

##### Sécurité informatique

        - Guide de bonne utilisation en informatique

3.2. REGLEMENTATION SPECIFIQUE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE :   Assistance médicale à la procréation

Modifications par la loi 2011-814 relative à la bioéthique

  - Don et utilisation de gamètes : L.1244-1-1, 1244-1-2

  - AMP : L.2141-1 à 12, L.2142-1 à 4

- R.2141-1 et suivants en cours de modification

Dispositions pénales : L.2162-1 et suivants

- Recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires : L.2151-1 et R.2151-1 et suivants

- Dispositions pénales L.2163-1 et suivants

- Biomédecine : L.1418-1

- Arrêté du 3 Août 2010 modifiant l’arrête du 11 avril 2008 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation

3.3. RECOMMANDATIONS DES PROFESSIONNELS :

R.2141-1 : BP stimulation ovarienne : Médicaments inducteurs de l'ovulation : les gonadotrophines - Recommandations de bonne pratique – AFSSAPS 2007

http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Recommandations/Medicaments-inducteurs-de-l-ovulation-les-gonadotrophines-Recommandations-de-bonne-pratique

Prise en charge des couples infertiles ( CNGOF décembre 2010) http://www.cngof.asso.fr/D_TELE/RPC_INFERTILITE_2010.pdf

3.4. RAPPORTS ANNUELS DE L’AGENCE DE LA BIOMEDECINE :

http://www.agence-biomedecine.fr/professionnels/rapports-et-etudes.html

Rapport annuel d’AMP vigilance

Rapport annuel d’activité de l’Agence de la biomédecine