###### Mission d’Inspection

Dossier suivi par

Dr Sixte Blanchy

Tel. :  01.55.93.65.07

Fax :  01.55.93.69.36

Sixte.blanchy@biomedecine.fr

###### GUIDE D’INSPECTION

###### ACTIVITES DE GENETIQUE CONSTITUTIONNELLE

PREAMBULE

Les caractéristiques de génétique constitutionnelle ont la particularité d’être définitives. Les résultats des tests génétiques ont des conséquences non seulement pour la personne testée mais aussi pour sa famille. Les connaissances dans le domaine de la génétique évoluent de manière continue et par conséquent, l’interprétation du résultat peut évoluer dans le temps (Arr. du 27 mai 2013).

Le domaine des tests génétiques est large. La génétique encadrée par la loi de bioéthique est la génétique constitutionnelle du fait de la notion intrinsèque de retentissement familial et exclut la génétique somatique.

Les examens de génétique constitutionnelle sont réalisées dans le cadre du diagnostic préimplantatoire, du diagnostic génétique prénatal et du diagnostic génétique postnatal. Les régimes d’autorisation sont distincts.

La pratique et les nouvelles données

- La réforme de la biologie médicale (L.6221 et sq. CSP) prévoit le remplacement de la procédure d’autorisation par l’ARS de tous les laboratoires par une accréditation du COFRAC mais certaines activités clinico-biologiques comme la génétique constitutionnelle, l’assistance médicale à la procréation (AMP) ou le diagnostic prénatal (DPN), restent soumises à autorisation par l’ARS.

- La loi relative à la bioéthique du 7 juillet 2011 précise : « l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ne peuvent être pratiqués que dans des laboratoires autorisés à cet effet» par les ARS (L.1131-2-1), par des praticiens agréés par l’Agence de la biomédecine (L.1131-3).

- Ne sont pas soumis à autorisation

  - les examens ayant pour objet de vérifier la compatibilité tissulaire ou sanguine, effectués dans le contexte du don d’éléments et de produits du corps humain (L.1131-7)

  - les examens effectués dans le cadre des procédures judiciaires (L.1131-5)

  - les examens de génétique somatique non constitutionnelle, notamment en oncogénétique.

- Le nouvel article L.1131-1-2 prévoit l’information et le consentement préalables à la réalisation des examens de génétique ainsi que, le cas échéant, les modalités d’information des membres de la famille potentiellement concernés.

- Le nouvel article L.1131-1-3 prévoit que seul le médecin prescripteur de l’examen est habilité à communiquer les résultats à la personne concernée ou/et, le cas échéant aux membres de la famille concernés.

Ces nouvelles données sont prises en compte pour :

- Améliorer la faisabilité des programmes d’inspection

- Contrôler la sécurité sanitaire et la qualité de la prise en charge

- Vérifier la conformité aux textes réglementaires d’autorisations, d’agréments et de bonnes pratiques (L.1131-2) http://www.biomedecine.fr

- Cerner l’ensemble des activités réalisées y compris en diagnostic génétique prénatal

- Prendre en compte les spécificités médico-techniques de la génétique :

  - s’assurer de la coordination clinico-biologique

  - améliorer l’accueil, l’information et l’accompagnement (y compris psychologique), des patients et des membres éventuellement concernés de leur famille

  - évaluer le développement et les conséquences de nouvelles techniques posant des interrogations éthiques (informations non attendues) ou nécessitant une planification notamment du fait de leur coût; cela comprend les techniques moléculaires dans les champs de la cytogénétique et de la génétique qui permettent d’analyser tout ou partie du génome (CGH array, puces à ADN, séquenceurs haut ou moyen débit….)

  - faire le point sur l’état d’avancement du laboratoire dans la démarche d’accréditation (échéance 2013 pour la preuve d’entrée effective dans l’accréditation)

L’inspection des activités de génétique passe par le contrôle du laboratoire et doit notamment tenir compte des acquis des certifications ISO et de la procédure d’accréditation par le COFRAC (EN ISO 15189). Cependant, autant que faire se peut, l’inspection portera également sur les activités cliniques de génétique, au moins sur les éléments que le biologiste doit vérifier en pré-analytique (information et consentement) ou dont il doit tenir compte en post-analytique (rendu des résultats par le prescripteur et suivi notamment lorsqu’il s’agit d’un cas index utilisé pour l’examen des caractéristiques génétiques des autres membres de la famille ou en diagnostic prénatal).

Le guide accessible sur le site internet de l’Agence de la biomédecine comprend:

- A transmettre aux laboratoires, une grille et une liste des documents qui seront retournés à l’ARS avant l’inspection (pages 4 à 48)

Elle recense les items

- du personnel (I),

- de l’organisation et du fonctionnement (II),

- de la réalisation des examens (III)

en les qualifiant en termes de risque :

- aucun (0),

- mineur(1),

- majeur(2),

- critique(3)

- A l’intention des services d’inspection des fiches techniques et juridiques (pages 49 à 57)

###### Analyse du fonctionnement du laboratoire et de ses partenaires au travers d’un parcours de soins

- Spécificités des activités de génétique constitutionnelle

- Petit glossaire

- Procédure d’inspection

- Référentiels juridiques

GRILLE D’INSPECTION DES ACTIVITES DE GENETIQUE CONSTITUTIONNELLE

(A retourner à l’ARS)
GRILLE D’INSPECTION DES ACTIVITES DE GENETIQUE CONSTITUTIONNELLE

I – Le contrôle sur site porte notamment sur les points suivants :

| Contrôle des locaux, personnel, matériel… Surface / flux / circuits Matériels | Conformité à la réglementation Adéquation avec les documents présentés Adéquation avec l’activité (cf rapport annuel d’activité) |
| --- | --- |
| Analyse de l’activité Organisation et fonctionnement Planning | Vérification de l’application des bonnes pratiques Vérification sur un échantillon de dossiers médicaux Appréciation du service rendu |
| Analyse des risques potentiels A chaque étape des processus et aux interfaces des processus | Application du niveau de risque prédéfini selon la cotation ci-après |

Sont spécifiquement notés les

o écarts : expression écrite d’une non-conformité constatée par rapport aux exigences

législatives ou réglementaires; doivent faire l’objet d’une injonction.

o remarques : expression écrite d’un défaut plus ou moins grave perçu par le(s)

inspecteur(s) et qui ne peut être caractérisé par rapport à un référentiel législatif ou

réglementaire opposable; peuvent faire l’objet d’une préconisation.

II – Pour chaque item : Evaluation du risque par niveau (Niv)

0 : Aucun 1 : Mineur 2 : Majeur 3 : Critique

III - Par groupe d’items : évaluation du risque en niveau S.A.M.I

S : satisfaisant, bonne maîtrise des facteurs de la qualité /pas d’écart constaté / formalisme adéquat

A : acceptable, bonne maîtrise des facteurs de qualité / pas d’écart constaté / formalisme inadéquat pouvant entraîner des écarts mineurs

M : moyen, quelques défauts de maîtrise des facteurs de qualité / risques d’écarts  conséquence limitée

I : insuffisant, hors maîtrise / écarts majeurs entraînant des conséquences graves chez l’utilisateur et/ou le « patient »

NB : L’évaluation du risque par groupe d’items ne résulte pas de la somme arithmétique des niveaux des différents items mais d’un degré d’appréciation globale de la structure

IV – Evaluation globale de la structure

Une appréciation plus littérale complète les évaluations ci-dessus par une analyse du fonctionnement. En outre elle est complétée par l’analyse des incidents déclarés en matério et en réactovigilance portant sur :

- La récurrence des incidents et événements indésirables

- La mise en œuvre de mesures correctives globales en réaction à l’analyse des effets  indésirables

Carte d’identité du laboratoire

| #### ETABLISSEMENT | #### ACTIVITES BIOLOGIQUES |
| --- | --- |
| Etablissement de santé PUBLIC *** ESPIC PRIVE à but lucratif N° FINESS http://finess.sante.gouv.fr/index.jsp : Nom et adresse de la raison sociale de l’établissement : Tél direction : e-mail : | TYPE DE LABORATOIRE : Laboratoire de génétique Laboratoire polyvalent Laboratoire de biochimie Laboratoire d’hématologie Laboratoire immunologie Laboratoire de pharmacologie EFS Autre, préciser : GENETIQUE « POSTNATALE »  Les examens de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire Site géographique : Intitulé du service et nom du responsable : Date d’autorisation : …/…/… Visite de conformité …/…/…  Les examens de génétique moléculaire y compris les examens visant à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques à finalité médicale ;  Activité non limitée  Activité limitée  Hématologie  Facteurs II et V  Hémochromatose (mutations fréquentes)  Pharmacogénétique  Typages HLA  Examens de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la cytogénétique  Autres : Site géographique : Intitulé du service et nom du responsable : Date d’autorisation : …/…/… Visite de conformité …/…/… GENETIQUE PRENATALE  Les examens de cytogénétique, y compris moléculaire ;  Les examens de génétique moléculaire |
| Pôle d’appartenance du laboratoire : Identité du directeur ou responsable du pôle : Tél : e-mail : |  |
| Nom et adresse du laboratoire de biologie médicale: Nom et adresse de la raison sociale : Tél : e-mail : Autorisation de la SEL, le cas échéant : Autorisation en LBM multi sites, le cas échéant : N° FINESS (EJ) : N° FINESS (ET) : |  |
| Techniques spécifiques - Puce à ADN ciblées  pangénomiques  - Séquençage moyen/haut débit  - Autres  - ADN fœtal dans le sang maternel Si oui : - Sexe  - Rhésus  - Autre (à décrire) |  |

*** En double cliquant sur la case à cocher, la boite à dialogue s’ouvre ce qui permet d’activer la case

ENTREE DANS LA DEMARCHE D’ACCREDITATION DES LABORATOIRES

L.6221-1 et R.1131-13 CSP

Non

Oui   		Pourcentage  d’examens accrédités :

- Voie Bioqualité (sur 36 mois) :     Phase 	 I	 II	 III

ou

- Voie du COFRAC (NF EN  ISO 15189) :      Oui             Non

Si oui, date d’entrée effectivedans l’accréditation

La démarche d’accréditation concerne-t-elle actuellement l’activité de génétique ?

Soit le LBM n’est pas accrédité ou est accrédité sur une portée différente de la génétique et le GBEA est le référentiel en vigueur ; soit il est accrédité sur des examens génétiques est c’est la norme NF EN ISO 15189 qui est alors le référentiel en vigueur.

Certifications ISO avec son champ, et  leurs dates

AutreS démarcheS quAlité :

    - Participation au contrôle de qualité externe de l’ACFL (cytogénétique) ou de l’Eurogentest, facteurs II, V, hémochromatose etc.

    - Accreditation “European federation for immunogenetics” (EFI)

AUTRES EVALUATIONS INTERNES OU EXTERNES (ANESM, HAS…), CONTRATS D’OBJECTIFS…

LIENS CLINICO BIOLOGIQUES

Le laboratoire est-il en relation avec une équipe de génétique clinique ?

Si oui la ou lesquelles ?
GRILLE D’INSPECTION DES ACTIVITES DE GENETIQUE CONSTITUTIONNELLE

### L’INSPECTION PROPREMENT DITE :

Date de la précédente inspection:  			Date du dernier rapport d’inspection :

Date de la présente inspection :

### Noms et qualité des inspecteurs :

- Inspecteur médecin:

- Inspecteur pharmacien:

- Inspecteur agence de la biomédecine :

NOMS ET QUALITE DES PERSONNES RENCONTREES

NOM ET QUALITE DU DIRECTEUR OU CHEF DE POLE:

Désigné le :

Coordonnées téléphoniques :

E-mail :

NOM ET QUALITE DU RESPONSABLE DE L’ACTIVITE INSPECTEE :

Désigné le :

Coordonnées téléphoniques :

E-mail :

NOM ET QUALITE DES CORRESPONDANTS DE REACTO ET MATERIO VIGILANCE :

Désignés  le :

Coordonnées téléphoniques :

E-mail :

AUTRES PERSONNALITES :

| I. Personnel 1. Organigramme, gestion & fonctions transversales |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| 1 | 2 | GBEA II 1.1.a EN ISO 15 189 | Il existe des organigrammes hiérarchiques et fonctionnels pour le personnel du laboratoire affecté aux examens de génétique et, le cas échéant pour l’ensemble du laboratoire. | A transmettre |  |  |
| 2 | 1 | GBEA II 1.1.a | L’organigramme est mis à la disposition du personnel (affichage ou autre à détailler) |  |  |  |
| 3 | 3 | L 1131-3 | Tous les praticiens qui signent les résultats sont agréés (la copie de l’agrément est disponible) | A transmettre |  |  |
| 4 | 1 | R.1131-6 | Les praticiens agréés sont ceux qui figurent sur la liste du dossier d'autorisation | Noms |  |  |
| 5 | 1 | R.1131-9 | Préciser si les agréments des praticiens sont limités/non limités et correspondent aux autorisations d’activité du laboratoire |  |  |  |
| 6 | 2 | GBEA II 1.1.a EN ISO 15189 // 5.1.1 | Il existe une fiche détaillant l'ensemble des activités et des tâches pour chaque poste de travail identifié, et qui définit les exigences de qualification et de compétence |  |  | A vérifier sur place |
| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| 7 | 2 | R.6211-7/8 GBEA II 1.1.a | Un dossier existe pour chaque agent affecté à l'activité de génétique. Il comprend: - les copies des titres et diplômes - une fiche d’habilitation individuelle par le biologiste signée par le personnel concerné qui précise les responsabilités de l'agent et est modifiée lors de tout changement de poste de travail, en cas de recrutement d’un remplaçant pour une absence programmée, en cas d’absence prolongée d’un personnel (au regard de l’évolution des techniques) - une fiche de formation continue. |  |  |  |
| 8 | 1 | GBEA II 1.1.a | Pour chaque poste une période d'apprentissage prévoit : - un fonctionnement en binôme - une formation initiale théorique si besoin - une évaluation théorique et pratique réalisée par le responsable de l'activité |  |  |  |
| 9 | 1 | GBEA II 1.1.a | Une période d’apprentissage est appliquée lors de tout changement de poste de travail |  |  |  |
| 10 | 2 | GBEA II 1.1.a | En cas de recrutement d'un remplaçant pour une absence, les mêmes modalités sont appliquées |  |  |  |
| 11 | 2 | GBEA II 1.1.a | Elles concernent de même le personnel en absence de longue durée (au regard de l'évolution des techniques) |  |  |  |
| 12 | 2 | GBEA II 2.1 | L'organisation du laboratoire permet de garantir la permanence et la continuité de l'activité |  |  |  |
| 13 | 2 | GBEA II.1.1 EN ISO 15189// 4.2 | Personne nommément désignée responsable assurance qualité, missions fixées par les procédures | Nom |  |  |
| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| 14 | 2 | R.5212-12 R.5222.10 | Personnes nommément désignées pour assurer la réacto et la matériovigilance | Noms |  |  |
| 15 | 2 | ACLF RBP | Le laboratoire comprend au moins deux praticiens agréés dans son domaine d’activité |  |  |  |

Conclusion				S		A		M		I

Justification

Procédure contradictoire

| I – Personnel 1. Organigramme, gestion & fonctions transversales |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | C2 : REPONSES DU LABORATOIRE | C3 : CONCLUSIONS DES INSPECTEURS |

| II. Organisation générale et fonctionnement 1. Locaux et procédures générales |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Niv | Référence | Items |  | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| 1 | 1 | R2131-6 | Si autorisation DPN, une pièce est prévue pour l’entretien avec les familles. |  |  |  |  |
| 2 | 2 | GBEA II.2.2 Arrêté du 16/7/2007 | L'aménagement du laboratoire prend en compte le risque de pollution de l’opérateur mais également en fonction des examens le risque de contamination des cultures cellulaires et le risque de contamination par des produits PCR (flux des personnes, des produits et des déchets afin d’éviter tout risque de contamination croisée). |  |  |  |  |
| 3 | 2 | GBEA II.2.2 | Les zones relatives au stockage des produits et matériels utilisés pour l’activité et/ou pour l’entretien des locaux sont séparées des zones d’activité médico-technique. |  |  |  |  |
| 4 | 2 | GBEA II.2.2 | S'il existe des locaux annexes (repos, repas, vestiaires…) ils sont bien séparés des locaux d'activité. |  |  |  |  |
| 5 | 1 |  | Les différentes zones d’activité sont identifiées. |  |  |  |  |
| 6 | 2 | GBEA GBPC Annexe 1-3 | Les locaux médico-techniques sont adaptés aux processus et au volume d’activité. |  |  |  |  |
| 7 | 2 | GBEA II.2.1 | Les locaux de réception sont adaptés et organisés afin de détecter toute anomalie et d’éviter toute confusion entre les échantillons. |  |  |  |  |
| N° | Niv | Référence | Items |  | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| 8 | 2 | GBPC (Guide des bonnes pratiques en cytogénétique) I.B.2. | Pour la cytogénétique (y compris la cytogénétique moléculaire), les locaux sont adaptés à l'activité et comprennent notamment, selon les recommandations de l'ACLF: - une pièce pour les cultures cellulaires - une pièce climatisée (ou système équivalent) pour l'étalement des chromosomes - une pièce pour les dénaturations et fixations des clones et éventuellement une pièce pour l’immunofluorescence. |  |  |  |  |
| 9 | 2 | GBPC Annexe 1-3 | Les pièces affectées à la culture cellulaire sont indépendantes. |  |  |  |  |
| 10 | 2 |  | Pour la génétique moléculaire: les locaux comprennent 3 zones indépendantes. Une zone pour l’extraction d’ADN, ARN ; une zone pré-PCR pour la réalisation des mix de PCR et en séparation absolue une zone de manipulation des produits PCR (post PCR). Pour les deux premières zones - Soit la 1° zone est utilisée pour la préparation des réactifs et la 2° zone pour la préparation des échantillons à tester ainsi que leur mise en présence avec ces réactifs - Soit la 1° zone est utilisée pour la préparation des échantillons et la 2° zone est utilisée pour la préparation des réactifs et leur mise en présence avec les échantillons à tester. La 3° zone est utilisée pour réaliser les étapes d’amplification et d’analyse des produits amplifiés. |  |  |  |  |
| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) |  | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| 11 | 3 | GBEA IV. B.1 Arrêté du 16/7/2007 confinement | En génétique moléculaire, la circulation des échantillons et du personnel est monodirectionnelle. |  |  |  |  |
| 12 | 3 | RBP | Un comptage particulaire de l’air des zones d’atmosphère contrôlée (hottes à flux laminaire…) est réalisé selon un plan et un rythme adapté. |  |  |  | Examiner les résultats du dernier contrôle |
| 13 | 3 | RBP | Ces contrôles sont suivis de mesures correctives, le cas échéant, lesquelles sont tracées. |  |  |  |  |
| 14 | 2 | DGS/VS2/DH/DRT/N° 99-680 (08/12/99) DGS/DHOS/DRT/DSS/ 2003/165 (3/8/2010) | Procédure relative aux accidents d’exposition au sang affichée, connue et appliquée. |  |  |  |  |
| 15 | 1 | Annexe 1-3.3 | Les vestiaires sont aménagés de façon à séparer vêtements de ville et vêtements de travail. |  |  |  |  |
| 16 | 2 | Annexe 1-3.4 | Il existe une procédure générale de nettoyage qui tient compte des produits, de leur mode d’emploi, des surfaces, du temps et de la qualification nécessaire du personnel. |  |  |  |  |
| N° | Niv | Référence | Items |  | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| 17 | 2 | GBEA IV B 1 | Pour les laboratoires de génétique moléculaire, les opérations d'évacuation des déchets, de nettoyage et d'entretien des locaux devront respecter la circulation cohérente et « monodirectionnelle » (évoquée ci-dessus) et être fixées par des procédures particulières. |  |  |  | . |  |  |  |
| 18 | 2 | Arr 24/11/2003 C. DHOS 2005-34 du 11/1/2005 GBEA II.6 | Circuit et gestion des déchets d’activités de soins à risque infectieux - DASRI. |  |  |  |  |

Conclusion			S		A		M		I

Justification

Procédure contradictoire

| II. Organisation générale et fonctionnement 1. Locaux et procédures générales |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | C2 : REPONSES DU LABORATOIRE | C3 : CONCLUSIONS DES INSPECTEURS |

| II. Organisation générale et fonctionnement 2. Equipements, maintenance & gestion des consommables, système d’information |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Niv | Référence | Items |  | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| 1 | 1 | Arrêtés du 26/02/07, du 27/11/2008, et du 13/2/2009 | Le matériel est en adéquation avec la règlementation et le niveau technique des examens |  |  |  |  |
| 2 | 2 | GBEA II.3 | Les équipements de cytogénétique sont adaptés à l'activité et comprennent, notamment, selon les recommandations de l'ACLF: - au moins une hotte à flux laminaire pour les cultures cellulaires - - des étuves réglables notamment à CO2 - - 1 microscope inversé - deux microscopes dont 1 à fluorescence couplés à des caméras - un système informatique pour la lecture automatisée des caryotypes - - une hotte pour manipulation de produits toxiques - - deux incubateurs - - 1 centrifugeuse - - 2 réfrigérateurs 4°C - - 1 congélateur à – 20°C - 2 bains thermostatés Protocole prévoyant une stratégie en cas de panne. |  |  |  |  |
| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) |  | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| 3 | 1 | GBEA II.3. | Les équipements de génétique moléculaire sont adaptés à l'activité et permettent notamment : - l’extraction, le dosage, l’étude qualitative et l’amplification d’acides nucléiques - la mise en évidence d’une mutation connue - le séquençage des acides nucléiques, sauf dans le cas où la technique de séquençage n’est pas nécessaire à la réalisation de l’activité |  |  |  |  |

| N° | Niv | Référence | Items |  | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  | - la conservation des échantillons biologiques - la conservation des réactifs. |  |  |  |  |
| 4 | 2 | Arrêtés du 27/11/2008 et du 13/2/2009 | Les équipements et les postes de travail sont adaptés en nombre aux locaux et au volume d’activité. |  |  |  |  |
| 5 | 1 | (annexe I-4.3) | L’ensemble du petit matériel en contact avec les échantillons est à usage unique ou stérilisé. |  |  |  |  |
| 6 | 1 | GBEA IV. B.1 | La tenue et le petit matériel sont dédiés à chaque zone. |  |  |  |  |
| 7 | 2 | GBEA | Le laboratoire a mis en place un système de contrôle et d’enregistrement quotidien des températures pour tout matériel visant à maintenir une température stable et définie (platines chauffantes, réfrigérateurs, étuves…). |  |  |  |  |
| 8 | 2 | GBEA | Chaque matériel possède son dossier spécifique à disposition du personnel qui l’utilise. |  |  |  |  |
| 9 | 2 | GBEA | Ce dossier comprend la ou les fiches techniques et le dossier de maintenance avec - le contrat de maintenance et la traçabilité de toutes les interventions (validées par la signature de l’agent qui les a effectuées) : - étalonnage, entretien, vérification - ainsi qu’un document signé par le réparateur et le responsable de la structure ou de l’activité pour toute intervention. |  |  |  |  |
| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) |  | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| 10 | 1 | GBEA | L’établissement tient à jour la liste et la localisation du matériel. |  |  |  |  |
| 11 | 3 | GBEA IV B2 | Les techniques utilisées sont validées comme indiqué dans la procédure d’accréditation notamment lorsqu’il n’existe pas de réactifs marqués CE pour les examens de génétique |  |  |  |  |

| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | L.5222-3 | Les anomalies rencontrées lors de l’utilisation de réactifs marqués CE sont déclarées à l’ANSM. |  |  |  |
| 13 | 1 | GBEA III-2-2.1.1 | Les dates de réception au laboratoire et de 1ère utilisation sont notées de manière indélébile sur l’emballage. |  |  |  |
| 14 | 2 | GBEA II.4 | Les réactifs reconstitués et/ou préparés au laboratoire comportent le N° de lot, la date de leur préparation ou de leur reconstitution ainsi que celle de leur péremption. |  |  |  |
| 15 | 2 | GBEA III.2.3 | La période de validité est respectée | Lorsque la date de validité est dépassée, justifications au cas par cas du responsable du laboratoire |  |  |
| 16 | 2 | GBEA III.1.1 | La période d'utilisation au laboratoire de chaque lot de réactif est consignée de sorte qu'en cas de besoin, on puisse rapprocher un résultat avec les réactifs ayant permis de l'obtenir. |  |  |  |
| 17 | 2 | GBEA II.4 | Tout réactif périmé est éliminé. | Lorsque la date de validité est dépassée, justifications au cas par cas du responsable du laboratoire |  |  |
| 18 | 3 | L.1110-4 GBEA II.5 | Le système informatique fait l'objet d'une déclaration à la CNIL (et d’un agrément s’il comprend des données médicales qui ne lui appartiennent pas). |  |  |  |
| 19 | 1 | GBUI VII.2 | Pour les établissements de santé, le système informatique du laboratoire est connecté au système général informatique. |  |  |  |
| 20 | 2 | EN ISO 15189 | Existence d’une procédure relative à la qualification du ou des logiciel(s) utilisé(s). |  |  |  |
| 21 | 2 | GBEA II.5 | Existence d’une procédure dégradée en cas de panne du système informatique. |  |  |  |
| 22 | 1 | GBUI 1-3 | Définition d’une charte graphique pour la saisie des noms compliqués (prénoms ou noms composés, particules..). |  |  |  |

| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 2 | GBEA II.5 R.6211-22 | Traçabilité des modifications. Refus pour défaut d’identification du patient à l’origine de l’échantillon biologique présenté. |  |  |  |
| 24 | 1 | GBUI.IV | Le système informatique permet le suivi de l'échantillon dans toutes les phases pré-analytique, analytique et post analytique. |  |  |  |
| 25 | 2 | EN ISO 15-189 | Enregistrement et traitement des non conformités constatées, nombre et suites données. |  |  |  |
| 26 | 2 | GBEA II.5 | La maintenance du système informatique fait l'objet d'une procédure ou d'une convention de maintenance. |  |  |  |
| 27 | 2 | L.6221-9 R.1131-18 | Le rapport annuel d’activité pour la génétique constitutionnelle comme en DPN est adressé à l’ABM et à l’ARS. |  |  |  |
| 28 | 1 | L.6221-9 | Le rapport annuel d’activité des deux années précédentes est disponible. |  |  |  |

Conclusion			S		A		M		I

Justification

Procédure contradictoire

| II. Organisation générale et fonctionnement 2. Equipements, maintenance & gestion des consommables, système d’information |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | C2 : REPONSES DU LABORATOIRE | C3 : CONCLUSIONS DES INSPECTEURS |

| III. Réalisation des examens 1. Etapes préalables et phase pré-analytique |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| 1 | 2 | Art. 16-10 Code Civil L 1131-1-2 L.1111-2 CSP L 6211-2 R.1131-3/4/5 Arrêté du 27 mai 2013 Recommandations de BP HAS « délivrance de l’information à la personne sur son état de santé. » Mai 2012 | La prescription de l’examen des caractéristiques génétiques est faite dans le cadre d’une consultation médicale individuelle après expression écrite du consentement et délivrance d’une attestation du médecin certifiant qu’il a apporté à la personne les informations définies à l’Art R.1131-4 et qu’il en a recueilli le consentement en fonction: - - de la finalité, des limites et du degré de fiabilité du test - - des spécificités de la maladie recherchée et des moyens de la détecter, - - des possibilités de prévention, de traitement, de diagnostic prénatal - - des conséquences familiales du résultat de l’examen des caractéristiques génétiques - - du risque éventuel d’identification de caractéristiques génétiques sans relation directe avec la prescription - - du droit de connaître ou de refuser de connaitre les résultats - - des modalités du compte rendu et des délais probables - Le praticien qui réalise l'examen dispose d'une copie du consentement.. | Transmettre les fiches d’information remises aux patients et les modèles de consentement. Différencier les consultations faites dans l’établissement des prescriptions extérieures. |  | Visualiser le modèle de dossier guide Examiner un modèle d’attestation d’information Vérifier que l’attestation a été remise au laboratoire et qu’un double est au dossier. |

| N° | Niv |  | Référence |  | Items |  | Etat des lieux (à renseigner par la structure) |  |  | O/N |  |  | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 |  | R.1131-4 Arrêté du 27 mai 2013 |  | Le consentement précise - la nature du test - l’indication du test (maladie ou groupe de maladies) - l’attitude en cas de résultat autres que ceux recherchés dans la prescription initiale - l’accord éventuel du patient pour la conservation de l’échantillon. |  | Si le consentement pour les prescriptions extérieures diffère de façon importante du modèle du centre, indiquer la coordination mise en place avec les prescripteurs |  |  |  |  |  | Vérifier le modèle de consentement et sa présence au dossier |
| 3 | 2 |  | L.1110-4 R.1131-5 ARRÊTÉ DU 27 MAI 2013 |  | Les copies de l'attestation d’information et du consentement sont conservées au laboratoire dans des conditions garantissant la confidentialité et la pérennité. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 |  | R.1131-4 R.1131-5 Arrêté du 27 mai 2013 |  | Dans le cas d’un enfant mineur ou d’un incapable majeur le consentement est signé par le tuteur légal après avis de la personne concernée. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 |  | L.1241-5 |  | Le consentement pour les examens DPN ou de fœtopathologie est signé au moins par la mère et si possible par les deux parents. |  |  |  |  |  |  |  | Une copie du consentement doit être disponible dans le service de foetopathologie |
| 6 | 1 |  | L.1211-2 |  | Le biologiste doit s’assurer : - que les examens des caractéristiques génétiques post mortem ne sont réalisés que dans le cadre d’une autopsie médicale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 |  | R. 1132-1 |  | - que le prescripteur est un médecin généticien ou un médecin connaissant la situation clinique et les conséquences familiales, capable d’en interpréter le résultat et si possible, travaillant en relation avec une équipe de génétique clinique. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Niv |  | Référence |  | Items |  | Etat des lieux (à renseigner par la structure) |  |  | O/N |  |  | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| 8 | 2 |  | R.1131-5 ARRÊTÉ DU 27 MAI 2013 |  | - que la prescription pour un sujet asymptomatique, porteur sain ou pré-symptomatique a été effectuée dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | GBEA II.1.1 |  | Il existe une liste des prescripteurs et une liste des préleveurs correspondants du laboratoire. |  | Préciser les correspondants habituels |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 |  | BP pré-et post- analytiques. ACLF |  | Le biologiste doit s’assurer que la prescription respecte les recommandations professionnelles en vigueur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 |  | Art R.1131-3 et sq |  | La prescription de pharmacogénétique correspond au Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) ; sinon la validité et l’utilité du test ont fait l’objet d’études et sont recommandées par des publications ou des recommandations professionnelles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2 |  | L.6211-8 L. 1211.2 BP pré et post- analytiques |  | La modification de la prescription par le biologiste est faite après concertation avec le prescripteur et, le cas échéant, recueil d’un nouveau consentement du patient après information. Elle respecte les recommandations professionnelles et arbres décisionnels publiés. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 |  | L. 6211-8 Arrêté du 27 mai 2013 |  | La prescription est accompagnée des renseignements cliniques et familiaux indispensables (y compris, le cas échéant, l’arbre généalogique) à la mise en œuvre de la stratégie diagnostique globale et les résultats la concernant. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° |  | Niv |  | Référence |  | Items |  |  | Etat des lieux (à renseigner par la structure) |  | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |  |
| 14 | 1 |  | L.6211-8 Arrêté du 27 mai 2013 |  |  | Le refus d’exécution d’un test fait l’objet d’une discussion avec le prescripteur (non-conformité du prélèvement, non respect du cadre règlementaire, insuffisance d’éléments permettant de juger la pertinence de l’indication …). |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2 |  | GBEA III.1.2 GBEA III.2.1 |  |  | Il existe une fiche technique à destination des préleveurs. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2 |  | GBEA III.1.2 GBEA III.2.1 GBEA III.2.2.3 |  |  | Elle précise: - les conditions de prélèvement à respecter et notamment la vérification de l’identité du patient et le délai d’envoi à respecter - le type de consommables à utiliser - le volume minimum par échantillon |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2 |  | GBEA III.2.2. |  |  | La fiche technique de prélèvement du LBM à l’intention des préleveurs précise les modalités d'étiquetage de l'échantillon: - l'identification du patient (noms patronymique et marital, prénom, sexe, date de naissance) - la date, l'heure, le lieu du prélèvement - l'identité du préleveur. |  |  |  |  |  | Vérifier les étiquettes |  |
| 18 | 2 |  | RBP |  |  | L’étiquetage est fait par le préleveur au moment du prélèvement. |  |  |  |  |  |  |  |
| N° |  | Niv |  | Référence |  | Items |  |  | Etat des lieux (à renseigner par la structure) |  | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |  |
| 19 |  | 1 |  | L.6211-8 1° alinéa R.6211-22 Guide des BP ACLF I.B4.1 |  | La fiche technique précise les pièces réglementaires accompagnant l'échantillon (prescription, identification du prescripteur, motif de la demande et diagnostic suspecté, renseignements cliniques, traitements récents susceptibles d’affecter la qualité de l’examen, copies de l'attestation de la consultation médicale, de l’information et du consentement). |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 2 |  | GBEA III. 2.2.3 EN ISO 15189 // 5.4.4 |  | La fiche technique précise les conditions de conservation avant examen, pendant le transport et concernant la réception au laboratoire. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 1 |  | GBEA III. 2.2.3 |  | Les conditions de transport sont adaptées à l'examen demandée (moyen, température, délai, sécurité, manipulation,...). La fiche technique précise le contenu du bon de transport à fournir: - l'identité du transporteur - l'heure d'enlèvement de l'échantillon. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 2 |  | BP pré-et post- analytiques. Annales de biologie clinique.2002 |  | Le laboratoire qui a analysé le cas index est en relation de travail avec les laboratoires qui prennent en charge les autres membres de la famille et dispose du consentement nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |
| N° |  | Niv |  | Référence |  | Items |  |  | Etat des lieux (à renseigner par la structure) |  | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |  |
| 23 |  | 1 |  | BP pré-et post- analytiques. Annales de biologie clinique.2002 |  | Lorsque le test ne peut être réalisé en totalité dans le laboratoire, le recours à un autre laboratoire pour examen complémentaire est signifié au prescripteur. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 3 |  | GBEA III.1.1 |  | Il existe une procédure de réception des échantillons. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 2 |  | GBEA III.2.2.1 |  | Il existe un contrôle de concordance entre l'échantillon, le dossier patient et l'enregistrement de l'échantillon. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 2 |  | GBEA III. 2.1 |  | La procédure inclut notamment : - la date et l'heure de la réception - les réserves émises sur la quantité et la qualité de l'échantillon - les critères de refus - la traçabilité du contrôle - l'acceptation ou le refus signé de l'échantillon - la création d'un dossier patient spécifique regroupant l'ensemble des pièces liées au prélèvement. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 2 |  | GBEA III.2.1 GBEA III.2.2.11 EN ISO 15189 // 5.4.7 |  | Existence de procédures dégradées d’enregistrement: critères d’acceptation permettant de réaliser l’examen. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 1 |  | R.6211-22 |  | Enregistrement et traitement des non conformités constatées. |  |  |  |  |  |  |  |
| N° |  | Niv |  | Référence |  | Items |  | Etat des lieux (à renseigner par la structure) |  |  | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |  |
| 29 |  |  |  | L.6211-13/14 ANPGM |  | Pour les laboratoires réalisant le diagnostic prénatal en génétique moléculaire, le laboratoire s’assure que le prélèvement de trophoblaste a été trié sous loupe binoculaire par le personnel du centre de prélèvement ou du laboratoire. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 1 |  | GBUI IV |  | Si l'enregistrement est informatisé, il est intégré au système informatique du laboratoire (sinon préciser les autres modalités). |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 1 |  | GBEA III.2.2.1.1 |  | Si un étiquetage à code à barres est utilisé : - il ne masque pas les renseignements énoncés en clair - des procédures strictes permettent d'éviter toute erreur lors de la pose des étiquettes secondaires. |  |  |  |  |  |  |  |

Conclusion			S		A		M		I

Justification

Procédure contradictoire

| III. Réalisation des examens 1. Etapes préalables et phase pré-analytique |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | C2 : REPONSES DU LABORATOIRE | C3 : CONCLUSIONS DES INSPECTEURS |

| III. Réalisation des examens 2. Phase analytique |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Niv | Référence | Items |  | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| 1 | 2 | GBEA II.1 | Pour la cytogénétique, y compris la cytogénétique moléculaire, les procédures et modes opératoires prévoient : - la description des étapes techniques d'un caryotype (notamment conditions de traitement des diverses catégories d'échantillons, modalités de travail sous hotte, double culture cellulaire, conditions d'arrêt d'une culture, conditions d'étalement, de fixation de lecture et de classement des chromosomes, nombre de mitoses (au moins 16 analysées) et nombre de caryotypes (au moins 3 réalisés pour l'interprétation du caryotype) - la description des conditions d'emploi des sondes FISH, multi-FISH - la description des modalités d'imagerie employées selon le niveau de résolution attendu (prise de clichés photographiques, analyseurs d'image) pour le dossier médical. |  |  |  |  |
| 2 | 2 | BP ACLF | Indicateurs qualité des rapports d’activité (taux d’échecs < à 10%, nombre de bandes > à 400). En cytogénétique : au moins 16 cellules comptées et au moins 3 caryotypes établis. |  |  |  |  |
| N° |  | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) |  | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| 3 |  | 2 | L.6221-9 | La participation à un contrôle de qualité national ou international est obligatoire dès lors qu’il existe pour les tests réalisés. A défaut un échange inter-laboratoire doit être organisé dans la mesure du possible. Date du dernier contrôle externe : |  |  |  |  |
| 4 |  | 3 | BP ANPGM | Pour les laboratoires réalisant le diagnostic prénatal en génétique moléculaire, recherche de la contamination materno-fœtale sur tous les échantillons fœtaux |  |  |  |  |
| 5 |  | 3 | Livre blanc ANPGM GBEA II.1 | En génétique moléculaire des procédures et modes opératoires prévoient la description des étapes techniques mises en œuvre pour chaque diagnostic par technique de biologie moléculaire. Ils doivent être en accord avec les arbres décisionnels ou recommandations professionnelles s’ils existent. |  |  |  |  |
| 6 |  | 2 | BP ANPGM | Pour les laboratoires réalisant le diagnostic prénatal en génétique moléculaire, les techniques réalisées doivent suivre les recommandations de l’ANPGM |  |  |  |  |
| 7 |  | 2 | GBEA III 2.2.1.2 | Lors de la préparation de fractions aliquotes, des procédures doivent permettre l'identification sans ambiguïté de chaque aliquot au sein du poste de travail |  |  |  |  |
| 8 |  | 2 | RBP | Les résultats anormaux font l‘objet d’une analyse de causalité selon une procédure écrite précisant le suivi et les mesures prises. |  |  |  |  |

Conclusion			S		A		M		I

Justification

Procédure contradictoire

| III. Réalisation des examens 2. Phase analytique |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | C2 : REPONSES DU LABORATOIRE | C3 : CONCLUSIONS DES INSPECTEURS |

| III. Réalisation des examens 3. Phase post-analytique |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Niv | Référence | Items |  | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| 1 | 1 | GBEA III.3 | Pour la validation analytique : Il existe une procédure écrite fixant les modalités de la validation et l'exploitation des contrôles de qualité internes (CQI) |  |  |  |  |
| 2 | 2 | GBEA III.3 GBEA III.4.2 R 2131.3 | Pour la validation biologique : Il existe une procédure écrite fixant les modalités de la validation et qui prévoit: - une validation du résultat exclusivement faite par le praticien agréé - une traçabilité de la validation par la signature du praticien agréé - une interprétation finale tenant compte de la compatibilité des résultats de l'ensemble des examens réalisés pour le même patient compte tenu de son état clinique, des traitements subis et des résultats antérieurs. |  |  |  |  |
| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) |  | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| 3 | 2 | GBEA V.2.1 | Pour les évaluations externes de qualité lorsqu’elles existent, une procédure écrite prévoit notamment : - la conservation des données analytiques brutes pendant 30 ans -archivage des lames en cytogénétique : 1 an en prénatal, jusqu’au rendu du résultat en post-natal - la traçabilité des envois des réponses au contrôle par le laboratoire - l'exploitation des résultats du contrôle et la traçabilité des mesures correctives prises, en cas d'anomalie. |  |  |  |  |
| 4 | 2 | GBEA II.5 | En cas de validation électronique le système est validé et les codes d'accès sont strictement confidentiels et personnalisés. |  |  |  |  |
| 5 | 2 | R.1131-19 Arrêté du 27 mai 2013 | Le compte rendu des examens est commenté et signé par le praticien agréé et transmis au médecin prescripteur pour communication à la ou aux personnes concernées dans le cadre d’une consultation médicale. |  |  |  |  |
| 6 | 1 |  | Une copie est transmise au(x) biologiste(s) transmetteur(s) et aux praticiens ayant participé au diagnostic ou à la prise en charge du patient. |  |  |  |  |
| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) |  | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| 8 | 1 | L 1131-1-2 CSP R 6211.21 ARRÊTÉ DU 27 MAI 2013 GBEA III.4.2 OCDE Norme ISO 15189 | Le compte-rendu figure sur un papier à en-tête du laboratoire; il est individuel, explicite et ne contient que des données nominatives du patient. Il fait mention au minimum des éléments suivants : - identification du laboratoire, du prescripteur, du patient et de l’examen - date du prélèvement, de réception par le laboratoire, de réponse du CR - méthode et limites de la technique utilisée - résultat de l’examen - explication et interprétation du résultat pour l’individu et pour la famille - modalités d’information de la parentèle - phrase précisant l’intérêt d’informer la fratrie et les parents. |  |  |  |  |
| 9 | 2 | Arrêté du 27 mai 2013 | Une copie des résultats est remise au patient par le prescripteur qui propose une orientation si nécessaire vers une consultation de conseil génétique ou d’un spécialiste de l’affection considérée : - en cas d’examen de cytogénétique, le nombre de bandes utilisées pour le rendu de résultat doit être précisé. - en cas d’examen génétique la sensibilité diagnostique (et éventuellement le risque résiduel) est précisé. |  |  |  |  |
| 10 | 2 | ARRÊTÉ DU 27 MAI 2013 | Si l’intégralité des examens n’a pas été réalisée dans le laboratoire, le nom des laboratoires ayant réalisé les autres examens doit être mentionné et une copie du résultat leur être envoyée. |  |  |  |  |
| N° | Niv | Référence | Items |  | Etat des lieux (à renseigner par la structure) | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| 11 | 2 | ARRÊTÉ DU 27 MAI 2013 | Si une modification de la prescription a été réalisée, l’accord du prescripteur doit être mentionné au dossier. |  |  |  |  |
| 12 | 1 | ARRÊTÉ DU 27 MAI 2013 | Le laboratoire rappelle au prescripteur que le résultat de l’examen des caractéristiques génétiques est rendu dans le cadre d’une consultation médicale adaptée prévue lors de la prescription et qu’une copie du résultat doit être donnée au patient. |  |  |  |  |
| 13 | 2 | RBP | Il est prévu un protocole en cas de résultats sans rapports avec l’indication (pour lesquels il n’y avait pas de consentement) ou en cas de résultats douteux. |  |  |  |  |
| 14 | 2 | RBP ACLF | Le compte rendu doit distinguer les résultats validés avec un variant ayant une conséquence clinique de ceux sans conséquence ou dont la signification n’est pas connue au moment du diagnostic. Un commentaire détaillé éventuellement en lettre jointe au prescripteur explique si possible les conséquences phénotypiques et précise le conseil génétique |  |  |  |  |
| 15 | 1 | Arrêté du 15/11/99 GBEA III.5.1 | Des modalités de suivi des résultats des examens sont mises en place avec les médecins prescripteurs. |  |  |  |  |
| 16 | 2 |  | En cas de fœtus atteints suite à un diagnostic prénatal, le laboratoire doit avoir mis en place une procédure de suivi de grossesse pour connaître les IMG réalisées suite à leur diagnostic |  |  |  |  |
| N° | Niv | Référence | Items | Etat des lieux (à renseigner par la structure) |  | O/N | Rapport initial des inspecteurs (C1) |
| 17 | 2 | GBEA V.2.1 | Pour les évaluations externes de qualité, lorsqu'elles existent, une procédure écrite prévoit notamment : - la conservation des données analytiques brutes pendant 30 ans -archivage des lames en cytogénétique : 1 an en prénatal, jusqu’au rendu du résultat en post-natal - la traçabilité des envois des réponses au contrôle par le laboratoire - l'exploitation des résultats du contrôle et la traçabilité des mesures correctives prises, en cas d'anomalie. |  |  |  |  |

Conclusion			S		A		M		I

Justification

Procédure contradictoire

| III. Réalisation des examens 3. Phase post-analytique |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | C2 : REPONSES DU LABORATOIRE | C3 : CONCLUSIONS DES INSPECTEURS |

IV. Conclusion générale des inspecteurs au rapport initial (C1)

Reprendre les remarques /écarts significatifs et critiques

On parle de :

- écart : expression écrite d’une non-conformité constatée par rapport aux exigences législatives ou réglementaires ;

- remarque : expression écrite d’un défaut plus ou moins grave perçu par le(s)inspecteur(s) et qui ne peut être caractérisé par rapport à un référentiel législatif ou réglementaire opposable.

IGAS, 2011, Guide des bonnes pratiques d’inspection et de contrôle des réseaux territoriaux de santé et de cohésion sociale – Document de travail, Paris :

V. Conclusion générale des inspecteurs au rapport final (C3)

Liste des documents à préparer par le laboratoire

- A envoyer à l’ARS avant l’inspection

La grille d’inspection servant d’« état des lieux » à remplir par le laboratoire (sous format électronique) avec les commentaires, si nécessaire.

L’organigramme fonctionnel, nominatif des activités de cytogénétique et/ou de génétique avec précision des fonctions: notamment, les praticiens agréés (liste et dates d’agrément), les techniciens habilités par technique, le responsable d’assurance qualité (RAQ), le correspondant de réacto et de matério Vigilance.

La liste des documents types utilisés par le laboratoire

Le règlement intérieur du laboratoire

Le cas échéant la composition de l’équipe pluridisciplinaire en relation avec le laboratoire (« recommandations pour la déclaration d’équipes pluridisciplinaires pratiquant des tests de génétiques chez des personnes asymptomatiques présentant des antécédents familiaux », Société française de génétique humaine- SFGH)

- A tenir à disposition des inspecteurs

En cas de demande ou de renouvellement d’autorisation d’activité  (arrêté du 13 février 2009 fixant la composition du dossier prévu à l’article R.1131-15 CSP à produire à l’appui d’une demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation pour pratiquer les examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales) :

Le plan de masse incluant notamment toutes les  zones d’activité et de stockage liées aux activités de génétique

Le plan coté des locaux avec désignation des activités et agencement des équipements

Déclaration CNIL

Système de gestion de la qualité : certifications ISO, accréditation COFRAC ou date d’entrée dans la procédure d’accréditation EN ISO 15189

Modalités d’information des patients, exemplaire des documents fournis (information, consentement, attestation d’information) lorsqu’ils sont produits ou utilisés par le laboratoire

Modalités de communication des résultats

La liste des équipements et matériels liés à l’activité tels que définis par les arrêtés du 27 novembre 2008  et du 13 février 2009 ainsi que leurs conditions de maintenance

###### FICHES TECHNIQUES SUPPORTS

###### Analyse du fonctionnement du laboratoire et de ses partenaires au travers d’un parcours de soins

Objectif : L’enquête ascendante sur dossier permet de réaliser une analyse rétrospective et globale du fonctionnement du laboratoire et de ses partenaires, de la mise en œuvre des Bonnes Pratiques.

Cette méthode permet de ne pas se limiter au jour de l’inspection (J0).

Critères de choix du dossier : le dossier d’un patient ayant bénéficié d’un examen de cytogénétique et/ou de génétique moléculaire effectué la veille (ou dossier le plus récent, ayant ses données saisies dans l’informatique < 8mois)

L’enquête débute du jour de la transmission du résultat, pour remonter chronologiquement vers la  prescription.

Points à aborder à la lecture d’un dossier qui doit comprendre au minimum les 5 items ci-après :

1) Compte rendu et transmission du résultat (post analytique)

Le compte rendu fait mention au minimum des éléments suivants :

	Délais de réponse adapté à la clinique et notamment en DPN  (date de prescription ; date de rendu )

	Signature du praticien agréé (post-natal) ou compétent (DPN)

        Identification du patient

	Identification de l’examen et des techniques utilisées

	Résultat de l’examen

	Interprétation du résultat

	Conséquences du résultat pour l’individu

	Conséquences du résultat pour la famille

	Orientation vers une consultation d’un conseiller en génétique ou d’un spécialiste de l’affection considérée, lors de la découverte d’une anomalie

	En cas d’examen de cytogénétique, nombre de bandes utilisées pour le rendu de résultat (> à 400 - recommandation ACLF)

 	Les limites de l’interprétation sont précisées en fonction des tests utilisés

	Si l’intégralité des examens n’a pas été réalisée dans le laboratoire, le nom des laboratoires ayant réalisé les autres examens doit être mentionné.

	Si une modification de l’examen à été réalisée, l’accord du prescripteur doit être mentionné.

	Aucune information sur les résultats des examens familiaux (sauf origine paternelle ou maternelle) ne doit être retrouvée sauf consentement express

2) Le Laboratoire

	Identification du laboratoire

	Si plusieurs laboratoires participent à la réalisation des examens, les résultats sont partagés sur l’ensemble des laboratoires.

	Le laboratoire travaille en collaboration avec d’autres laboratoires

	Si le laboratoire qui a analysé un cas index ne réalise pas les examens des apparentés, il doit être en mesure de travailler avec les laboratoires qui les prendront en charge

3) Le prélèvement

	Identification du préleveur

	Si le prélèvement est réalisé par un préleveur extérieur au laboratoire les modalités concernant l’échantillon, le stockage, le transport, le prélèvement, de délais avant examen sont formalisées

	Si un transfert d’examen est réalisé sur un autre laboratoire, un courrier d’information au prescripteur doit être présent au dossier

		Les échantillons sont accompagnés d’une fiche de transmission qui prévoit notamment les informations relatives :

###### À la prescription,

###### À l’identification du médecin prescripteur,

###### Au motif de la demande et du diagnostic suspecté,

###### Aux renseignements cliniques spécifiques susceptibles de déterminer le choix du laboratoire des techniques à mettre en œuvre. Si ceux-ci ne peuvent pas être pas obtenus, le compte-rendu du résultat devra le mentionner,

###### Aux traitements récents éventuels susceptibles d’affecter la qualité de l’examen (radio-   ou chimiothérapie, par exemple).

###### Copie de la prescription en cas de transfert à un autre laboratoire

4) La prescription

	Identification du prescripteur

	La prescription doit s’accompagner d’un minimum d’informations cliniques permettant d’évaluer la pertinence de l’examen demandée.

	En l’absence de ces informations, le laboratoire a essayé de les obtenir.

	Si cette recherche reste infructueuse, le refus d’exécution de l’examen peut être envisagé

	Le non respect du cadre réglementaire justifie le refus de réalisation d’un test de génétique notamment, l’absence de consentement, la prescription chez un mineur asymptomatique sans justification ou sans consentement parental, la non-conformité du prélèvement …

	Les prélèvements doivent être effectués selon les indications du GBEA

5) Le consentement

	Le consentement doit préciser :

###### La nature du test

###### L’indication du test

###### Interrogation sur la conduite à tenir en cas de résultats autres que ceux recherchés dans le cadre de la prescription initiale

###### En cas de conservation d’un échantillon préciser l’accord du patient pour une conservation au long terme et les conditions dans lesquelles il y sera fait recours

Spécificités des activités de génétique constitutionnelle

La génétique constitutionnelle postnatale concerne différentes situations :

###### le diagnostic de maladies génétiques ;

###### la situation particulière de diagnostic pré-symptomatique de maladies génétiques ;

###### l’identification de facteurs de risque génétique ayant un impact soit sur la santé (facteurs de prédisposition, voire de susceptibilité) soit sur la prise en charge thérapeutique de la personne (pharmacogénétique) ;

###### l’identification de mutation ou de réarrangement chromosomique chez des personnes non malades (improprement appelées porteur sain) dans le cadre du conseil génétique sur les risques de transmission à la descendance.

Les examens génétiques constitutionnels postnatals sont ainsi réalisés dans deux contextes différents : pour des patients symptomatiques et chez des personnes asymptomatiques.

L’individu doit rester au centre des préoccupations des acteurs du diagnostic des maladies génétiques. C’est pourquoi, l’information, le consentement, et les modalités de rendu d’un résultat doivent tenir une place centrale dans la conduite de l’étude génétique.

Les tests génétiques ne doivent être prescrits que lorsqu’ils ont une utilité clinique, et qu’ils sont souhaités par la personne. Le seul fait qu’un test soit disponible et réalisable, ne justifie ni de sa prescription ni de sa réalisation.

Le rendu des résultats ne peut être fait directement par le laboratoire mais doit être donné par le médecin prescripteur.

La génétique constitutionnelle prénatale :

Il n’y a pas à proprement parler de particularité des examens effectués en prénatal ou en post-natal, que ce soit pour les laboratoires de cytogénétique ou les laboratoires de génétique moléculaire.

Il faut essentiellement, lors de l’inspection, tenter d’identifier les relations de ces laboratoires avec le ou les CPDPN dont dépend la patiente et s’assurer qu’il y a eu une information sur la maladie étudiée et un consentement à l’examen, qu’un conseil génétique est donné lors d’un rendu de résultat positif.

Les laboratoires de génétique moléculaire reçoivent leurs prélèvements ou cellules, en général, par l’intermédiaire des laboratoires de cytogénétique. En cas de villosités choriales, ce sont les laboratoires de cytogénétique qui trient les villosités (c’est à dire qu’ils retirent ce qu’ils reconnaissent sous la loupe, comme du matériel maternel type caduque); les laboratoires de biologie moléculaire doivent, néanmoins, vérifier l’absence de contamination par la présence d’ADN d’origine maternelle.

L’exigence essentielle des examens en prénatal, est le délai de réponse du résultat de l’examen.

L’ensemble des laboratoires doivent s’astreindre à obtenir d’une façon ou d’une autre l’ensemble des issues de grossesses. Ils doivent rendre un bilan annuel d’activité à l’agence de biomédecine et à leur ARS.

- Laboratoire de cytogénétique

1/ Réception des échantillons :

Les prélèvements fœtaux doivent être accompagnés

#### De l’identification du médecin prescripteur

#### De 2 documents obligatoires : l’attestation de consultation médicale de conseil génétique et le formulaire de consentement de la femme enceinte à la réalisation d’un prélèvement in utero en vue d’un diagnostic prénatal conformément à l’article R2131-2 du code de la santé publique

#### D’une fiche de renseignements comportant, l’indication, les antécédents personnels, familiaux, obstétricaux, la date des dernières règles ou du début de grossesse

#### Et selon l’indication, le compte rendu de l’échographie et le nom de l’échographiste, le résultat des marqueurs sériques, en cas de remaniement chromosomique de l’un des conjoints, du caryotype de celui-ci.

#### 2/ Techniques :

#### La quantité et l'aspect de l'échantillon doivent être notés.

La quantité de liquide amniotique optimale pour la réalisation d'un caryotype fœtal est de :

• ≥ 15 ml de liquide amniotique

• ≥ 1 ml de sang fœtal sur héparine. La pureté du sang fœtal doit avoir été contrôlée extemporanément par le médecin préleveur.

• 20 mg de villosités choriales.

Si l'échantillon est en quantité insuffisante et/ou mélangé à du sang ou à de la caduque en forte proportion, il sera nécessaire de le signaler et d'émettre des réserves, en fonction de la qualité de culture obtenue, sur le compte-rendu du résultat.

Le délai global d’acheminement et de mise en culture des prélèvements ne doit pas excéder 24 h dans la mesure du possible.

A : Liquide amniotique (conditions optimales) :

Examen cytogénétique conventionnelle

La culture se fera en double avec 2 milieux différents de façon à éviter les contaminations manuelles et les échecs. La culture sera maintenue jusqu'au compte-rendu écrit.

Milieux différents = milieux reconstitués à partir de deux flacons source différents livrés par un fournisseur. Si le flacon source est aliquoté au laboratoire, deux aliquots du même flacon source ne peuvent être considérés comme des milieux différents.

B : Villosités choriales (Conditions optimales) :

L’examen en deux temps associant un examen direct et une culture à long terme est souhaitable.

L’examen direct est laissé au choix du cytogénéticien : FISH, PCR ou caryotype direct.

Dans le cas où la quantité du matériel reçu ne permettrait pas les deux examens, la culture à long terme doit être privilégiée.

S’il existe une indication de diagnostic en biologie moléculaire, l’ADN doit être obtenu directement à partir des villosités et le laboratoire doit vérifier l’origine fœtale du prélèvement.

3/ Examen par FISH ou autres techniques de biologie moléculaire (QF-PCR, QMPSF...)

Elles peuvent être proposées en fonction des conditions d'indication et d'interprétation. La feuille de résultats doit indiquer qu’il s’agit de résultats partiels ne donnant un renseignement que sur les loci testés, que ce type d’examen ne remplace en aucun cas le caryotype qui sera fait obligatoirement par ailleurs.

Il est à noter que les techniques QF-PCR et QMPSF ou MLPA sont soumises à l’agrément de Génétique Moléculaire (agrément non limité ou limité aux examens de biologie moléculaire appliquées à la cytogénétique)

Résultat

Le résultat des examens de cytogénétique prénatale ne peut être transmis à la patiente que par le médecin prescripteur (Décret N°2000-570 du 23 Juin 2000).

- Laboratoire de génétique moléculaire

Lorsque le laboratoire ne fait pas partie d’un service de génétique, tenter de connaître son implication dans les activités de diagnostic prénatal et notamment ses relations avec le ou les services de génétique et le ou les CPDPN (voir plus haut).

Petit glossaire

Personne asymptomatique

Une personne est dite asymptomatique lorsqu’elle n’a aucun signe clinique permettant d’évoquer la maladie recherchée.

Pré-symptomatique

Un individu est dit pré-symptomatique lorsqu’il ne présente pas encore les symptômes de la maladie, mais a un risque proche de 100% de les développer dans le futur lorsque l’examen montre l’anomalie génétique.

Prédisposition génétique

Un examen de prédisposition génétique à une maladie identifie un risque élevé de développer la maladie dans le futur sans que ce risque soit de 100%, car l’anomalie génétique à l’origine de la maladie est nécessaire mais pas suffisante pour développer la maladie.

Susceptibilité à une maladie génétique

De nombreux variants génétiques (polymorphismes) sont actuellement identifiés comme ne modifiant que faiblement un risque de maladie. Le risque de développer la maladie est bien inférieur à celui de la prédisposition. L’anomalie génétique n’est ni nécessaire ni suffisante pour développer la maladie. L’utilité médicale des tests de susceptibilité n’est pas établie.

Pharmacogénétique

Etude du lien entre certaines caractéristiques génétiques constitutionnelles d’un individu et la réponse de l’organisme à l’égard des médicaments

Porteur sain

Le terme de porteur sain, (impropre mais couramment employé) désigne les personnes ayant une modification génétique sans aucun risque de développer la maladie mais avec un risque de la transmettre à la descendance.

Cette situation se rencontre notamment dans le contexte de l’identification d’une mutation à l’état hétérozygote pour les maladies autosomiques récessives, dans celui des maladies récessives liées à l’X ou lors de réarrangements chromosomiques. Il convient alors d’informer sur le risque pour la personne concernée d’avoir un enfant atteint d’une maladie génétique ou chromosomique, et d’adapter la prescription d’investigation supplémentaire à d’autres apparentés en fonction des possibilités techniques.

Génétique constitutionnelle

L’anomalie génétique est présente dans l’ensemble des cellules de l’organisme, y compris les gamètes. La maladie génétique constitutionnelle est  donc transmissible à la descendance et a pu être transmise par un ou des ascendants mais pas systématiquement car il peut s’agir d’une mutation survenue à cette génération (On parle alors de mutation de novo).

Génétique somatique

L’anomalie génétique concerne une population de cellules au sein de l’organisme (excepté les gamètes). Une mutation somatique est acquise, elle n’est pas transmissible et n’a pas été transmise.

NB : Suite à  une mutation somatique, un individu est alors constitué de deux populations cellulaires : une population contenant l’information génétique constitutionnelle initiale, et l’autre portant la mutation somatique.

Procédure d’inspection

Estimation du temps consacré par inspection

Phase de préparation à l’inspection : 		1 Journée

L’inspection sur place : 				1 Journée

Rapport initial :					1/2 Journée

Rapport final : 					1/2 journée

1 - Préparation à l’inspection

Le choix des laboratoires à inspecter tient compte des risques évalués pour l’ensemble des laboratoires (niveau I ou II, activité de DPN, utilisation de techniques moléculaires portant sur l’ensemble ou une grande partie du génome).

Chaque visite de laboratoire, de conformité, pour plainte, à l’occasion de demandes de modification ou de renouvellement d’autorisation d’activité peut être l’occasion de réaliser une inspection.

La connaissance des données recueillies lors des certifications ISO et par le COFRAC lors de la procédure d’accréditation, notamment des écarts subsistants en gestion de la qualité ou en qualité des techniques, permet de diminuer la durée de l’inspection sur place et de la focaliser sur la complémentarité par rapport à la démarche qualité (spécificités des tests génétiques, procédures pré et post-analytiques…).

A) Cinq à six semaines avant l’inspection :

- Fixer avec le responsable du laboratoire et le généticien en charge des activités de génétique une date d’inspection et adresser aux directeurs la lettre notifiant l’inspection ;

- Envoyer par format électronique :

  - La liste des documents à communiquer (Annexe 1) ;

  - la « grille d’inspection » vierge qui sert « d’état des lieux » de la structure;

Ce procédé permet un gain temps rédactionnel après contrôle sur site; toute la phase descriptive étant rédigée par le laboratoire de génétique lui-même.

L’Annexes « Etude du parcours d’examen d’un patient et de sa famille » est à adosser à la grille lors du contrôle sur place.

B) 15 jours avant l’inspection, le laboratoire de génétique doit retourner sous format électronique à l’ARS les documents demandés ;

- Vérifier que la grille d’inspection colonne « état des lieux » a bien été complétée par le centre.

- Enregistrer ce document comme « rapport C1 » et l’imprimer car il peut servir de document d’aide à la prise de note lors du contrôle.

2 - L’inspection sur site

La durée totale de l’inspection est estimée à 3 - 6 h selon la diversité des activités de génétique du laboratoire (cytogénétique, cytogénétique moléculaire, génétique et génétique moléculaire de niveau 1 ou 2, pharmacogénétique, oncogénétique, couplage à une consultation de génétique médicale, activité de diagnostic génétique en prénatal...).

- Phase d’introduction (Direction, RAQ, Cliniciens, Biologistes…)

- Présentation des participants, de la mission et de son déroulement

- Demande de sortir les derniers dossiers et les données saisies en informatique (incluant tous les documents cliniques et biologiques, notamment  les feuilles de paillasse) de patients ayant bénéficié des différents examens pratiqués.

Ce dossier permettra de renseigner l’ « Etude du parcours d’examen d’un patient et de sa famille ».

        - Présentation par le centre des points suivants :

  - Historique du centre

  - Situation actuelle et projets éventuels

  - Difficultés rencontrées

        - Discussion : adéquation moyens, activité …

  - Autorisations d’activité du centre

  - Personnels

  - Procédures

  - Conventions

- Inspections des locaux et du circuit

  - Suivi du parcours de l’échantillon, de sa réception à sa destruction ou conservation, y compris l’envoi du compte rendu du résultat au prescripteur

  - Il est conseillé de s’être approprié la grille d’inspection pré-remplie par le laboratoire auparavant afin de valider, durant la visite, les points à relever et/ou les discordances.

- Etude rétrospective du dernier dossier cloturé sur le « parcours d’examen d’un patient et de sa famille » (annexe 2)

- Validation des commentaires du laboratoire portés sur la grille d’inspection « état des lieux » en présence des personnes suivantes à effectuer en fin de visite :

Cliniciens, Biologistes, Responsable AQ …

- Restitution

3 - Rédaction du Rapport initial (C1)

Le rapport doit être rédigé à partir de la grille et des check listes des contenus des dossiers afin d’harmoniser les procédures de travail et de permettre l’évaluation des risques des différents laboratoires.

  - A partir de la grille d’inspection qui comprend la colonne « état des lieux » remplie par le laboratoire et la colonne C1, ajouter les commentaires des inspecteurs en C1 ;

  - Les remarques et/ou non conformités sont reportées dans chaque partie du SAMI, en bas de chaque chapitre (cf. fiche technique 1 en annexe – aide à l’inspection) et sont justifiés par un commentaire global sur ledit chapitre examiné; il est conseillé de numéroter les remarques.

  - La conclusion générale du rapport initial doit reprendre uniquement les écarts critiques et les remarques pour proposer au DG ARS de faire à l’établissement des préconisations, prescriptions, injonctions ou mise en demeure des actions correctives.

4 - Procédure contradictoire (C2 + C3) obligatoire

  - Envoyer sous forme électronique et papier, le rapport initial C1 (Etat des lieux + C1 remplies – pages C2 + C3 vierges) à la structure qui rédige les réponses sur les feuilles intercalées « procédure contradictoire » comprenant les colonnes C2 + C3 ;

  - Donner un délai suffisant et/ou adapté à l’enjeu de sécurité sanitaire à l’établissement pour formuler ses réponses (conseillé 3 semaines lorsqu’il n’y a pas de problèmes relatifs à une mise en danger immédiate) ;

  - Demander à l’établissement de renvoyer les réponses C2 sous forme électronique.

  - A la réception du document comprenant les réponses (colonnes C2 complétées), enregistrer le document sous une dénomination de rapport C3.

  - Rédiger le rapport final en utilisant la colonne C3 de la feuille intercalée ;

  - Transmettre à l’établissement sous format électronique et format papier le rapport final C3 avec copie à la Mission d’inspection de l’Agence de la biomédecine

5 - Suivi de l’inspection

L’ARS assure le suivi de l’inspection et des mesures correctives demandées en lien avec l’Agence de la biomédecine qui peut apporter des éléments de comparaison et d’évaluation.

Référentiels juridiques

3.1. REGLEMENTATION GENERALE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

##### Inspection

L.6231-1 (inspection)

R.1421-13 et 14 : inspecteurs

##### Laboratoires de biologie médicale

- Loi n°2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale

- Articles L.6211-1 et suivants (ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010) ; Articles L.6213-7 à 12 ; L.6221-1 à 7

- R.6211-1 et 4

GBEA : Guide de bonne exécution des examens de biologie médicale (arrêté du 26 novembre 1999 modifié par arrêté du 26 avril 2002) http://ile-de-france.sante.gouv.fr/sante/gbea.pdf

- Arrêté du 16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement à mettre en œuvre dans les laboratoires

- Les « bonnes pratiques » pré et post-analytiques. Annales de biologie clinique 2002

##### Matériel et dispositifs médicaux

- L.5211-1 et R5211-1 et suivants

##### Réactifs, équipements de laboratoire, produits thérapeutiques annexes :

##### Articles L.1261-1 et suivants, R1261-1 et suivants

- Spécifications fournisseurs des milieux

- Articles R.5133-1 à  R.5133-5, R5433-1 et D.6213-4 du CSP

##### Vigilance

        - Dispositions relatives à la matério et à la réacto vigilance

##### Elimination des déchets à risques infectieux et assimilés (DASRI) :

##### Articles R.1335-1 à R.1335-8, R.1335-13 et 14 du CSP

- Arrêtés du 7 septembre 1999, du 23 novembre 2003, du 6 janvier 2006 et circulaires y afférent

        - Norme NF S90-351 (juin 2003)

##### Hygiène

- Guide de prévention des infections liées aux soins réalisés en dehors des ETS : DGS janvier 2006

- Guide de bonnes pratiques de désinfection des dispositifs médicaux : DGS 1998

- Elimination des déchets à risques infectieux et assimilés :

- Article L.1335-2

Salle à atmosphère contrôlée (établissements de santé, salles propres et environnements apparentés) Arrêté du 16/7/2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement à mettre en œuvre dans les laboratoires

        - Norme NF S90-351 (juin 2003)

##### Sécurité informatique

        - Guide de bonne utilisation en informatique (GBUI) http://sfil.chez.com/texte_gbui.htm

3.2. REGLEMENTATION SPECIFIQUE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE :

Génétique

* Article 16-10 du code civil

* L.1131 à L.1134 CSP. Première partie. Livre 1. Titre 3 Examen des caractéristiques génétiques, identification par empreintes génétiques et profession de conseiller en génétique.

* L.1418-1 et sq : agréments en génétique http://www.biomedecine.fr/professionnels/diagnostic-genetique.html

* R.1131-1 à 23 (D. n° 2008-321 du 4 avril 2008 relatif à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicale)

* Arrêté du 27 novembre 2008 : liste des équipements des laboratoires

* Arrêté du 13 février 2009 :   Dossier d’autorisation

* Arrêté du 27 mai 2013 définissant les règles de bonnes pratiques applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales

* Règles de bonnes pratiques en génétique constitutionnelle à des fins médicales (hors diagnostic prénatal) http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-02/regles_de_bonne_pratique_en_genetique_constitutionnelle_a_des_fins_medicales.pdf

* OCDE : Lignes directrices de l’OCDE sur l’assurance qualité des tests de génétiquemoléculaire

* ACLF : Bonnes pratiques en cytogénétique http://www.eaclf.org/docs/GBPcyto/Guidelines-2011.pdf

* ANBGM : http://194.167.35.142/anpgm/

Guide des bonnes pratiques de l’analyse chromosomique sur puce à ADN (ACPA) (2010) http://194.167.35.142/anpgm/IMG/arbres_decisionnel/Guide%20des%20bonnes%20pratique%20ACPA%20v1%200.pdf

* Livre blanc et arbres décisionnels

Diagnostic prénatal

L.2131-1 à L.2131-5 CSP

L.6211-5 (DPN)

R. 2131-1.1 et 2131-2

Décret n° 2006-1661 du 22 décembre 2006 relatif au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro Articles R.2131-1 à R.2131-9 du CSP (en cours de modification)

Arrêté du 15 novembre 1999 fixant le contenu du rapport annuel d'activités des établissements ou laboratoires autorisés à pratiquer des activités de cytogénétique et de biologie en vue d'obtenir un diagnostic prénatal (en cours de modification)

Arrêté du 26 février 2007 fixant la composition du dossier prévu à l'article R. 2131-7 du code de la santé publique à produire à l'appui d'une demande d'autorisation ou de renouvellement  d'autorisation pour pratiquer des examens de cytogénétique et de biologie pratiquées en vue d'établir un diagnostic prénatal in utéro (en cours de modification)

Décret relatif à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales (projet en cours)

3.3. Champs des inspections :

L.6231-1 : inspections des LBM

L.1112-1 : accès aux données médicales

L.1421-2 : inspections conjointes et experts

L.1421-2 : accès aux locaux

L.1421-3 : accès aux documents

L.1431-2,2°,b : fonctionnement des établissements de santé et des structures médico-sociales

L.1431-2,2°,e : qualité et sécurité des actes médicaux

L.1431-2,2°,h : contrôle et amélioration des modalités de recours aux soins

3.4. Cadre des inspections contrôle :

- Code de la santé publique : articles L. 1112-1 ; L. 1312-1 et 2 ; L. 1421-1 et suivants ; L.

1431-2 ; L. 1435-7 ; L. 6115 -1 ; L. 6116-1, 2

- Code pénal : L.434-3

- Loi n° 79-1140 du 29 décembre 1979 relative aux équipements sanitaires et modifiant

certaines dispositions de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme

hospitalière, article 10

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant sur les dispositions statutaires relatives à la

Fonction Publique de l’État

- Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires (HPST), modifiée par la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 et

l’Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du

21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux

territoires

- Décret n° 2011-70 du 19 janvier 2011 fixant les conditions de désignation des inspecteurs

et contrôleurs des agences régionales de santé et relatif au contrôle des établissements et

services médico-sociaux et de certains lieux de vie et d’accueil

- Arrêté du 19 janvier 2011 relatif à la formation des inspecteurs et contrôleurs des agences

régionales de santé

3.5. RAPPORTS ANNUELS DE L’AGENCE DE LA BIOMEDECINE :

http://www.agence-biomedecine.fr/professionnels/rapports-et-etudes.html

Rapport annuel d’activité de l’Agence de la biomédecine